## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2024.10.31
序号 | 设备信息 |  |  | 配件信息 |  |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 型号 | 品名 | 品牌 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 脑立体定位仪 | 深圳瑞沃德 | 68025 | 卤素灯 | / | 24V,150W | 1
2 | 肌电诱发电位仪 | 意大利EB Neuro S.P.A | NeMus 2+ | 一次性同芯圆针电极配套线缆 | 爱尔兰NATUS | 9013C0014 | 12
3 | 脑电图机 | 四川智能 | 数字ZN7A00 | 脑电电极线 | 四川智能 | 16道夹子 | 5
4 | 显微镜 | 奥林巴斯 | SZ61 | 汞灯灯泡 | 奥林巴斯 | SHI-1300L | 1
5 | 中药汤剂包装机 | 北京东华原 | YB50-250 | 操作面板 | 东华原 | / | 1
6 | 视频脑电监测系统 | 四川智能 | ZN8000 | 电池 | / | 5001 | 2
7 | 视频脑电监测系统 | 四川智能 | ZN8000 | 充电器 | / | / | 1
8 | 数字感觉震动阈值检测仪 | 北京澳尔华泰 | VPT-I | 手柄连接线 | 澳尔华泰 | / | 1
9 | 移动式数字摄影X线系统 | 日本岛津 | MobileDaRT Evolution | 平板线缆 | / | CXDI-50G | 1
10 | 荧光定量PCR仪 | 美国BIO-RAD | CFX96 connect | 控制板 | / | 10030892 | 1
11 | 呼吸机 | 德尔格 | Savina | 氧电池 | 原装或兼容 | MX01049，或其它 | 8
12 | 呼吸机 | 美国VIASYS | VELA | 氧电池 | 原装或兼容 | 原装或兼容 | 2
13 | 超声骨刀 | 啄木鸟 | DS-ⅡLED | 工作尖 | 啄木鸟 | UC7 | 2
14 | 呼吸机 | 迈柯唯 | servo-S | 空气模块 | 迈柯唯 | / | 1
| 呼吸机 | 迈柯唯 | servo-S | 呼气盒或维修 | 迈柯唯 | servo-S | 1
15 | 吊塔 | 太阳龙 | YDT-DQ-1/2 | 氧气终端 | GCE/德尔格/格尔森或同档次品牌 | 德标 | 18 | 适配太阳龙吊塔
16 | 吊塔 | 太阳龙 | YDT-DQ-1/2 | 真空吸引终端 | GCE/德尔格/格尔森或同档次品牌 | 德标 | 18 | 适配太阳龙吊塔
17 | 吊塔 | 太阳龙 | YDT-DQ-1/2 | 空气终端 | GCE/德尔格/格尔森或同档次品牌 | 德标 | 12 | 适配太阳龙吊塔
18 | / | / | / | 电源插座 | / | 五孔/86型 | 100
19 | / | / | / | 气体终端内芯 | / | 德标 | 100 | 用于华康、祥安等气源终端维修，可看现场
20 | / | / | / | 氧压力表 | / | yo-60 | 20 | 氧桥、减压器维修
21 | 手术床 | / | / | 蓄电池 | / | 150*95*100/12V | 2
22 | / | / | / | 502胶 | / | 8g/支 | 20
23 | / | / | / | AB胶 | 卡夫特 | 16g/支 | 60
24 | / | / | / | 704胶 | 卡夫特 | 45g/支 | 50
25 | 精密空调 | / | / | 皮带 | / | B44 | 10
26 | / | / | / | 轴承 | / | 51102 | 100
27 | 层流净化工程 | / | / | 初效过滤器 | / | 592*592*46 | 100
28 | 层流净化工程 | / | / | 初效过滤器 | / | 592*290*46 | 100
29 | 层流净化工程 | / | / | 初效过滤器 | / | 592*592*96 | 20
30 | 层流净化工程 | / | / | 初效过滤器 | / | 592*287*96 | 10
30 | 层流净化工程 | / | / | 中效过滤器 | / | 592*592*381*8 | 100
31 | 层流净化工程 | / | / | 中效过滤器 | / | 592*290*381*4 | 100
32 | 层流净化工程 | / | / | 中效过滤器 | / | 592*592*550*8 | 20
33 | 层流净化工程 | / | / | 中效过滤器 | / | 592*287*550*6 | 10
34 | 层流净化工程 | / | / | 中效过滤器 | / | 590*490*550*6 | 20
35 | 层流净化工程 | / | / | 亚高效过滤器 | / | 592*592*295 | 4
36 | 层流净化工程 | / | / | 亚高效过滤器 | / | 592*287*298 | 4
37 | 纯水系统 | 重庆力德 | LPW-500-L | 石英砂 | / | 8-12目 | 100
38 | 纯水系统 | 重庆力德 | LPW-500-L | 活性炭 | / | 1000 | 50
39 | 纯水系统 | 重庆力德 | LPW-500-L | 预处理玻璃钢罐 | / | 1665 | 1
40 | 低温等离子灭菌器 | 山东新华 | ps-100 | 高真空挡板阀 | 山东新华 | xls-25-p2g | 2
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50