## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2024.8.19
序号 | 设备信息 |  |  | 配件信息 |  |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 型号 | 品名 | 品牌 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 视频喉镜 | 珠海明象 | TF52 | 喉镜 | 珠海明象 | 喉镜维修 | 2
2 | 全自动生化流水线 | 美国贝克曼 | Power Processor | 全自动生化流水线维修 | / | / | 1
3 | 冰点渗透压计 | 上海医大 | FM-8P | 冰点渗透压计维修 | / | / | 1
4 | 离心机 | 德国Eppendorf | 5810R | 微动开关 | 德国Eppendorf | 5820850132 | 4
5 | 离心机 | 德国Eppendorf | 5810R | 门开关马达 | 德国Eppendorf | 5810853044 | 2
6 | 真空均质乳化机 | 无锡诺亚 | ZJR-100L | 真空均质乳化机搅拌系统 | 无锡诺亚 | ZJR-100L | 1
7 | 真空均质乳化机 | 无锡诺亚 | ZJR-100L | 乳化机密封盒 | 无锡诺亚 | / | 1
8 | 真空均质乳化机 | 无锡诺亚 | ZJR-100L | 搅拌机密封盒 | 无锡诺亚 | / | 2
9 | 真空均质乳化机 | 无锡诺亚 | ZJR-100L | 乳化机骨架密封件 | 无锡诺亚 | / | 2
10 | 真空均质乳化机 | 无锡诺亚 | ZJR-100L | 轴承 | 无锡诺亚 | / | 2
11 | 真空均质乳化机 | 无锡诺亚 | ZJR-100L | 加热棒 | 无锡诺亚 | 2KW | 3
12 | 超声诊断仪 | GE | / | 探头维修 | GE | RIC5-9-D | 1
13 | 超声诊断仪 | 飞利浦 | IU ELITE | 探头维修 | 飞利浦 | C5-1 | 1
14 | 超声诊断仪 | GE | VIVID E10S 适配 | 显示器维修 | / | vivid e10s适配 | 1
15 | 切片机 | 英国ThermO | HM325 | 刀架 | epredⅰa | E型 | 1
16 | 卡式灭菌器 | 加拿大SClCAN | sTATⅠM7000 | 密封圈 | 加拿大SClCAN | 无 | 1
17 | 层流净化工程 | / | / | 高效过滤器 | / | 320*320*220 | 5
18 | 层流净化工程 | / | / | 高效过滤器 | / | 484*484*220 | 3
19 | 层流净化工程 | / | / | 初效过滤器 | / | 490*290*46 | 12
20 | 层流净化工程 | / | / | 初效过滤器 | / | 592*287*46 | 12
21 | 层流净化工程 | / | / | 初效过滤器 | / | 592*592*46 | 24
22 | 层流净化工程 | / | / | 初效过滤器 | / | 590*490*46 | 24
23 | 层流净化工程 | / | / | 中效过滤器 | / | 490*290*381 | 12
24 | 层流净化工程 | / | / | 中效过滤器 | / | 592*287*381 | 12
25 | 层流净化工程 | / | / | 中效过滤器 | / | 592*592*381 | 72
26 | 层流净化工程 | / | / | 中效过滤器 | / | 590*490*381 | 24
27 | 层流净化工程 | / | / | 亚高效 | / | 592*592*295 | 8
28 | 层流净化工程 | / | / | 高效过滤器 | / | 320*320*90 | 20
29 | 层流净化工程 | / | / | 高效过滤器 | / | 484*484*90 | 20
30 | 酶标仪 | THERMO | Multiskan go | 直线导轨滑块 | THERMO | MGNC7 | 1
30 | 酶标仪 | THERMO | Multiskan go | 光电传感器 | THERMO | Hyw1830 | 1
31 | 酶标仪 | THERMO | Multiskan go | 光纤 | THERMO | 76933 | 1
32 | 贴标机 | 成都耕德 | GDTL | 铜字粒 | 1.2*2*15 | 1.2*2*15 | 1
33 | 贴标机 | 成都耕德 | GDTL | 打码铜头 | SY | SY | 2
34 | 贴标机 | 成都耕德 | GDTL | 色带 | 30mm*100mm | 30mm*100mm | 30
35 | 贴标机 | 成都耕德 | GDTL | 色带 | 45mm*100mm | 45mm*100mm | 30
36 | 贴标机 | 成都耕德 | GDTL | 滚标海绵轮 | SY | SY | 2
37 | 脂质挤出器 | 加拿大AVESTIN | LF-1 | 脂质体挤出器 | LF-1适配 | 加拿大AVESTIN | 10
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50