## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2024.5.15
序号 | 设备信息 |  |  | 配件信息 |  |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 型号 | 品名 | 品牌 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 电生理记录仪 | 成都锦江 | led7000a | 光纤线 | / | sc-sc | 20m
2 | 低温等离子 | 山东新华 | ps-100 | 过氧化氢气体过滤器 | 山东新华 | HGL-F-25 | 4
3 | 低温等离子 | 山东新华 | ps-100 | 过滤器 | 山东新华 | AF/25 | 4
4 | 真空泵 | 美国MILLIPORE公司 | 正负0.1UP | 密封组件 | / | 正负0.1UP | 1
5 | 呼吸机 | 德国德尔格 | Savina300 | 流量传感器 | 德国德尔格 | 8403735 | 2盒
6 | 腹腔镜系统 | 日本奥林巴斯 | OTV-S7PRO | 高频电缆线 | 日本奥林巴斯 | WA00014A | 3根
7 | 腹腔镜系统 | 日本奥林巴斯 | OTV-S7V-C | 维修内鞘管 | 日本奥林巴斯 | A42011A | 2根
8 | 腹腔镜系统 | 日本奥林巴斯 | OTV-S7V-C | 维修工作把手 | 日本奥林巴斯 | WA22367A | 1把
9 | 呼吸机 | 瑞典迈柯唯 | Servo-s | 呼气盒 | 瑞典迈柯唯 | 6696947 | 2个
10 | 内镜光源 | 日本奥林巴斯 | CLV-290SL | RGB组件 | 日本奥林巴斯 | RU123400 | 1套
11 | 内镜光源 | 日本富士 | EPX2500 | 电源模块 | 日本富士 |  | 1套
12 | 电子胃镜 | 日本奥林巴斯 | GIF-Q260J | 维修电子胃镜 | 日本奥林巴斯 | GIF-Q260J | 1条
13 | 电子胃镜 | 日本奥林巴斯 | GIF-Q260J | 维修电子胃镜 | 日本奥林巴斯 | GIF-Q260J | 1条
14 | 电子肠镜 | 日本奥林巴斯 | CF-HQ290I | 维修电子肠镜 | 日本奥林巴斯 | CF-HQ290I | 1条
15 | 电子肠镜 | 日本奥林巴斯 | CF-HQ290I | 维修电子肠镜 | 日本奥林巴斯 | CF-HQ290I | 1条
16 | 电子支气管镜 | 日本奥林巴斯 | BF-260 | 维修电子支气管镜 | 日本奥林巴斯 | BF-260 | 1条
17 | 呼吸机 | 瑞士哈美顿 | Galileo | 蓄电池 | B.B BATTERY | HR5.5-12 | 2块
18 | / | / | / | 医用输液轨道 | / | U型1.8*0.86*1.8m | 3
19 | / | / | / | 不锈钢输液吊杆 （含滑车） | / | 伸缩范围80*120cm | 3
20 | / | / | / | 多股软线电缆 | / | 6平方 | 200米
21 | / | / | / | 多股软线电缆 | / | 2.5平方 | 100米
22 | / | / | / | 明装防水盒插座 | / | 16A | 8个
23
24
25
26
27
28
29
30