## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2024.10.10
序号 | 设备信息 |  |  | 配件信息 |  |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 型号 | 品名 | 品牌 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 呼吸机 | 美国菲利蒲伟康 | V60 | 涡轮 | 美国菲利蒲伟康 | ′ | 1
2 | 脉动真空灭菌器 | 山东新华 | MSAT-A-1200s-B-M1 | 高温密封圈 | 山东新华 | / | 4
3 | 脉动真空灭菌器 | 山东新华 | MSAT-A-1200s-B-M1 | 分水器 | 山东新华 | / | 1
4 | 酸性氧化电位水生成器 | 淄博康辉 | KH AEOW-4000 | 电解槽 | 淄博康辉 | KHAEOW-2000 | 2
5 | / | / | / | 回风口软连接安装费 | / | / | 18
6 | / | / | / | 空调清洗费 | / | / | 35
7 | / | / | / | 冷凝水管道清洗费 | / | / | 35
8 | / | / | / | 电机 | 格力 | / | 1
9 | 层流净化工程 | / | / | 离心风机 | 新风 | DW12-32No | 1
10 | 层流净化工程 | / | / | 304不锈钢涡轮蝶阀 | / | DN80 | 1
11 | 离心机 | Thermo | ST16 | 主板 | Thermo | 20150269
12 | 分光光度计 | Thermo | ND-2000 | 通讯板 | Thermo | 10032982-SVC
13 | 流式细胞仪 | 美国BD | FACS Aria II | 喷嘴 | 美国BD | 85um | 1
14 | 监护仪 | 宝莱特 | M9000 | 血氧饱和度探头 | 宝莱特 | M9000 | 2
15 | 监护仪 | 迈瑞 | uMEC6 | 血氧饱和度探头 | 迈瑞 | uMEC6 | 3
16 | 动静脉脉冲气压泵 | 重庆朋康泰 | PTQ-2 | 覆膜键 | 朋康泰 | PTQ-2带按键 | 1
17 | 椎间孔镜系统 | joimax | CSCHDC80P | 一体式高清摄像头维修 | joimax | CSCHDC80P | 2
18 | 数字切片扫描系统 | 麦克奥迪 | EASYSCAN | 六切片组架 | 麦克奥迪 | VMX2013.7C_CHN | 10
19 | 培养箱 | 日本ASTEC | AD-3100 | 培养箱氧气传感器 | 日本ASTEC | AD-3100适配 | 1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50