## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2024.7.11
序号 | 设备信息 |  |  | 配件信息 |  |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 型号 | 品名 | 品牌 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 超声诊断仪 | 迈瑞 | DC-8 | L12-3E探头维修 | 迈瑞 | L12-3E | 1
2 | 超声诊断仪 | 迈瑞 | DC-8 | P4-2E探头维修 | 迈瑞 | P4-2E | 1
3 | 超声诊断仪 | 迈瑞 | DC-8 | C5-2E探头维修 | 迈瑞 | C5-2E | 2
4 | 注射泵 | 圣诺 | SN-50C6 | 主板 | 圣诺 | SN-50C6 | 1
5 | 呼吸机 | 德尔格 | Savina | 氧电池 | 德尔格或兼容 | MX01049 | 2
6 | 注射泵 | 圣诺 | SN-50C6 | 电池组 | 圣诺 | SN-50C6 | 1
7 | 注射泵 | 圣诺 | SN-50F6 | 电池组 | 圣诺 | SN-50F6 | 1
8 | 内镜工作站 | 德国ERBE | VlO200S十APC2 | 软性电极 | 上海埃尔顿 | AF一1810DQ | 3
9 | 内镜工作站 | 德国ERBE | VlO200S十ApC2 | 软性电极 | 上海埃尔顿 | AF一2415DQ | 3
10 | 内镜工作站 | 德国ERBE | VlO200S十APC2 | 软性电极 | 上海埃尔顿 | AF一1810DZ | 3
11 | 监护仪 | 芬兰ge | B650 | XP AC/DC电源供应器单元B650v02 | 芬兰ge | 2104122-001 | 3
12 | 清洗机 | 山东新华 | Rapid-a-520 | 固定环（3孔） | 山东新华 | EASY200.01.200B | 10
13 | 清洗机 | 山东新华 | Rapid-a-520 | 卡环 | 山东新华 | EASY200.01-13.R1 | 10
14 | 离心机 | 美国Thermo有限公司 | 台式冷冻S18R | 离心机转头 | 赛默飞 | 75003652 | 1
15 | 手术显微镜 | 瑞士leica | M720OH5 | 主机维修 | leica | M720OH5 | 1
16 | 呼吸机 | 德尔格 | Savina300 | 流量传感器 | 德尔格 | 8403735 | 5
17 | 心血管造影机 | GE | Innova2100IQ | 专用电容 | genteq | 10uF/370VAC | 2
18 | 心血管造影机 | GE | Innova2100IQ | 专用电容 | genteq | 6uF/370VAC | 2
19 | 心血管造影机 | GE | Innova2100IQ | 专用电容 | genteq | 3uF/370VAC | 2
20 | 12通道电子移液器 | 普兰德 | 705450 1-20ul | 移液器维修 | 普兰德 | 705450 1-20ul | 1
21 | 灭菌器 | 上海申安 | LDZM-80KCS | 水位探针 | 上海申安 | 3针 | 1
22 | 呼吸机 | 瑞典迈柯唯 | SerVO一S | 压力监测板 | 瑞典迈柯维 | 6696967 | 1
23 | 层流净化机组 | / | / | 层流净化机组安装调试(需看现场） | / | / | 1
24 | 电子鼻咽喉镜 | 奥林巴斯 | ENF-V3 | 镜头维修 | 奥林巴斯 | ENF-V3 | 1
25 | 电子鼻咽喉镜 | 奥林巴斯 | ENF-V3 | 镜头维修 | 奥林巴斯 | ENF-V3 | 1
26 | 电子鼻咽喉镜 | 奥林巴斯 | ENF-V3 | 镜头维修 | 奥林巴斯 | ENF-V3 | 1
27 | 电子鼻咽喉镜 | 富士 | / | 镜头维修 | 富士 | / | 1
28 | 电子鼻咽喉镜 | 富士 | / | 镜头维修 | 富士 | / | 1
29 | 数字化移动式摄影X线机 | 美国GE | Optima XR220AMX | 水冷机维修 | / | / | 2
30 | 转印槽 | 美国伯乐 | trans-blot | 电极 | / | / | 1
30
31
32
33
34
35