## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2024.10.28
序号 | 设备信息 |  |  | 配件信息 |  |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 型号 | 品名 | 品牌 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 反渗透制水机 | 重庆恒诺 | HN-2RO-2000L | 精密滤芯 | 重庆恒诺 | 40寸 | 5 | 过滤精度5UM
2 | 反渗透制水机 | 重庆恒诺 | HN-2RO-2000L | 终端滤芯 | 重庆恒诺 | 20寸 | 5 | 过滤精度0.2UM
3 | 反渗透制水机 | 重庆恒诺 | HN-2RO-2000L | 纯化水出口阀门 | 重庆恒诺 | DN25 | 20
4 | 反渗透制水机 | 重庆恒诺 | HN-2RO-2000L | 呼吸阀 | 重庆恒诺 | 8寸 | 2 | 过滤精度0.2UM
5 | 反渗透制水机 | 重庆恒诺 | HN-2RO-2000L | 胶垫 | 重庆恒诺 | DN25 | 40
6 | 反渗透制水机 | 重庆恒诺 | HN-2RO-2000L | 原水液位仪 | 重庆恒诺 | 配套 | 1
7 | 反渗透制水机 | 重庆恒诺 | HN-2RO-2000L | 水泵 | 南方泵业 | 10T/H | 1
8 | 超声支气管系统 | 日本奥林巴斯 | EU一C2000 | 超声支气管镜维修 | 日本奥林巴斯 | BF一UC260F一OL8 | 1
9 | 无创鼠用血压计 | 日本软隆 | BP-98A | 血压计维修 | 软隆 | BP-98A | 1
10 | 实时动态血压遥测网络分析系统 | 斯坦德利 | E-BP | 袖带 | 斯坦德利 | 中大号 | 2
11 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 韩国BELIMED RENOSEM | RENO-S130D | 超低温真空泵油 | 韩国BELIMED RENOSEM | 套 | 1
12 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 韩国BELIMED RENOSEM | RENO-S130D | 活性炭过滤器 | 韩国BELIMED RENOSEM | 件 | 1
13 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 韩国BELIMED RENOSEM | RENO-S130D | 油雾过滤器滤芯 | 韩国BELIMED RENOSEM | 件 | 1
14 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 韩国BELIMED RENOSEM | RENO-S130D | 催化剂过滤器 | 韩国BELIMED RENOSEM | 件 | 1
15 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 韩国BELIMED RENOSEM | RENO-S130D | 高效无菌过滤器 | 韩国BELIMED RENOSEM | 件 | 1
16 | 凝胶成像分析系统 | 美国柯达公司 | GELLOGIC212 | 凝胶成像工作站维修 | 华硕 | / | 1
17 | 胸腔镜 | 奥林巴斯 | LTF-240 | 胸腔镜维修 | 奥林巴斯 | LTF-240 | 1
18 | 呼吸机 | 飞利浦 | v60 | 开关面板 | 兼容或原装 | v60 | 1
19 | 输液泵 | 圣诺 | SN1500H | 薄膜按键 | 圣诺 | SN1500H | 1
20 | 输液泵 | 圣诺 | SN1500H | 电池组 | 圣诺 | SN1500H | 1
21 | 超声诊断仪 | GE | vivid e9 | 前端主控板维修 | GE | GFI板 | 1
22 | 安瓿双扉蒸汽灭菌器 | 山东新华 | XG1.0DB-1.2 | 温度压力模块 | / | EM231 | 1
23 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-XP260N | GIF-XP260N维修 | 奥林巴斯 | / | 1
24
25
26
27
28
29
30
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50