## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2024.5.29
序号 | 设备信息 |  |  | 配件信息 |  |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 型号 | 品名 | 品牌 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 离心机 | 美国thermo | Micro17R | 离心机主板 | 美国thermo | 20150393 | 1
2 | 离心机 | 美国thermo | Micro17R | 制动器 | 美国thermo | 20160352 | 1
3 | 离心机 | 美国thermo | ST16R | 控制板 | 美国thermo | 10030892 | 1
4 | 离心机 | 美国thermo | ST16R | 离心机电机 | 美国thermo | 70902030 | 1
5 | 离心机 | 美国thermo | ST16R | 密封圈 | 美国thermo | 14047634172 | 1
6 | 脉动真空灭菌器 | 北京白象 | HS-360 | 高温泵 | 北京白象 | 360专用 | 1
7 | 层流净化机组 | / | / | 空调室外机组 | 奥揽达 | ACS-065 | 1 | 含安装调试加氟加长铜管3米
8 | 空气压缩机组 | 阿特拉斯 | GA37PA13 | 离心风机总成 | / | 05030958 | 1
9 | / | / | / | 医技楼空调报废搬运 | / | / | 1
10 | 监护仪 | 深圳迈瑞 | T8 | 血氧探头 | / | 一体，7针 | 30 | 指夹式
11 | 监护仪 | 深圳迈瑞 | T8 | 血氧探头 | / | 分体，病人端 | 10 | 指套式
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30