## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2024.5.27
序号 | 设备信息 |  |  | 配件信息 |  |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 型号 | 品名 | 品牌 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 小型中央空调 | 格力 | LSQWRF65M/B | 管道泵 | 源立 | GD(2)65-19 | 2
2 | 小型中央空调 | 格力 | LSQWRF65M/B | 橡胶软接头 | / | φ65mm | 4
3 | 无菌接管机 | 日本泰尔茂 | TSCD丨¦ | 熔接片 | 泰尔茂 | 140/盒 | 2
4 | 监护仪 | 深圳科曼 | C60 | 单病人新生儿血压袖带 | 科曼M04一016 | 4一8Cm | 1盒/20只装
5 | 高速冷冻离心机 | 力康医疗 | 1600R | 门锁电机定位板 | 力新仪器 | 7PB-DWB-001 | 1
6 | RCR测定仪 | 新加坡Life | Veriti-96 | Veriti热盖（光谱校准） | 新加坡Life | H-96 | 1
7 | RCR测定仪 | 新加坡Life | Veriti-96 | Veriti热盖（光谱校准） | 新加坡Life | P4972-1 | 1
8 | 监护仪 | 深圳科曼 | C60 | 单病人新生儿血压袖带 | 深圳科曼M04一014 | 6一11Cm | 1盒/20只装
9 | / | / | / | 电池 | / | BP-511A | 20
10 | 监护仪 | 深圳科曼 | C60 | 血氧探头 | MαSim0 | 无 | 5
11 | 动态脑电工作站 | 深圳博英 | MB8500 | 脑电导联线 | 深圳博英 | 16导/20根 （MB8500适配） | 7
12 | 床单消毒机 | 四川康亚 | KYCDX-S600 | 床单位主板 | 四川康亚 | 套 | 1
13 | 床单消毒机 | 四川康亚 | KYCDX-S600 | 出气管 | 四川康亚 | 根 | 2
14 | 床单消毒机 | 四川康亚 | KYCDX-S600 | 回气管 | 四川康亚 | 根 | 2
14 | 床单消毒机 | 四川康亚 | KYCDX-S600 | 床单位液晶屏 | 四川康亚 | 套 | 1
15 | 全自动生化流水线 | 贝克曼 | power processor | ELECTRONIC SOLENOID控制电磁阀 | 贝克曼 | 7253867 | 4
16 | 全自动生化流水线 | 贝克曼 | power processor | Stoper Cylinder, Air,气缸 | 贝克曼 | 7270702 | 3
17 | 全自动生化流水线 | 贝克曼 | power processor | AU5800专用光源(LAMP) | 贝克曼 | MU855000 | 5
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30