## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2024.9.12
序号 | 设备信息 |  |  | 配件信息 |  |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 型号 | 品名 | 品牌 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 牙科综合治疗台 | 卡瓦 | Unik | 弯机跳齿、机芯、传动轴 | 卡瓦 | S20s | 1
2 |  |  |  | 高速手机加厚轴承2粒、机芯 | 卡瓦 | S619L | 2
3 |  |  |  | 高速手机加厚轴承2粒 | 卡瓦 | S619L | 8
4 |  |  |  | 高速手机按压盖、加厚轴承2粒 | 卡瓦 | S619L | 1
5 |  |  |  | 带快接头高速手机加厚台阶轴承2粒 | 卡瓦 | 636 CP | 5
6 |  |  |  | 高速手机高速轴承2粒 |  | BD-4 | 2
7 |  |  |  | 高速手机高速轴承2粒 |  | KT115-DT | 6
8 |  |  |  | 高速手机高速轴承 2粒、主轴 |  | KT115-DT | 2
9 |  |  |  | 直机(慢机)轴承 | 驰康 |  | 2
10 |  |  |  | 高速手机高速轴承2粒、主轴 | NSK | PANA-MAX2 | 6
11
12 | 呼吸机 | 瑞士哈美顿 | C2 | 氧电池 | 瑞士哈美顿 | 无 | 2
13 | 设备带 | / | / | 氧气终端 | 华康 | 国标 | 2
14 | 设备带 | / | / | 吸引终端 | 华康 | 国标 | 1
15 | 设备带 | / | / | Φ10×1紫铜管 | 浙江海亮 | Φ10×1 | 4
16 | 设备带 | / | / | 辅材（球头、支架、三通、焊丝、乙炔气体、紧固件、气密性试验、压力试验、运费等） | / | / | 1
17 | 全自动清洗机 | 山东新华 | Rapid-A-520 | 水泵维修 | 山东新华 | / | 1
18 | 离心机 | 艾本德 | 5810R | 微动开关 | 艾本德 | 58108 | 2
19 | 二氧化碳培养箱 | 美国Thermo | 3111 | 门传感器 | Thermo | 75003812 | 5
20 | 全自动生化流水线 | 贝克曼 | powerprocessor | 光电传感器 | 松下 | EX-24A | 2
21 | 显微镜 | 重庆奥浦 | DSZ2000X | 显微镜电源 | 奥浦 | / | 1
22 | 超纯水一体化系统 | 法国密理博 | DIRECT-Q5 | 纯化柱 | / | / | 1
23 | 超纯水一体化系统 | 法国密理博 | DIRECT-Q5 | 过滤器 | / | / | 1
24 | 肌电诱发电位仪 | 丹麦 | 丹麦Alpine biomed APS | 脑电（肌电）导联线（鳄鱼夹电极） | / | / | 50
25 | 肌电诱发电位仪 | 丹麦 | 丹麦Alpine biomed APS | 一次性同芯圆针配套线缆 | / | / | 10
26 | 手术反光灯 | 江苏巨光 | 立式 | 锂电池 | 奈特科尔 | 18650-3200毫安 | 20
27 | 手术反光灯 | 江苏巨光 | 立式 | 锂电池充电器 | 奈特科尔 | / | 2
28 | 冷光源 | 史塞克 | X8000 | 光源灯泡 | 史塞克 | 220-201-000 | 1
29 | 冷光源 | 史塞克 | X8000 | 光纤 | 史塞克 | 233-065-010 | 1
30 | 超声诊断仪 | 飞利浦 | EPIQ7C | 显示器 | 飞利浦 | EPIQ7C配套显示器 | 1
30 | 培养箱 | 日本ASTEEC | AD-3100 | 氧浓度探头（氧气浓度传感器） | 日本ASTEEC | AD-3100适配 | 1
31 | 移动式G型臂X射线机 | 江苏西姆高新 | D-Vision 9000 | 高压组合机头 | 江苏西姆高新 | / | 1
32 | 腹腔镜 | storz | 26003BA | 腹腔镜维修 | storz | 26003BA | 1
33 | 经皮肾镜 | wolf | 8968.421 | 经皮肾镜维修 | wolf | 8968.421 | 1
34 | 纤维输尿管镜 | wolf | 8703.534 | 纤维输尿管镜维修 | wolf | 8703.534 | 1
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50