## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2025.1.6
序号 | 设备信息 |  |  | 配件信息 |  |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 型号 | 品名 | 品牌 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 多导睡眼监测系统 | 澳大利亚康迪 | Somte | 胸带连接线 | 澳大利亚康迪 | 无 | 1
2 | 多导睡眼监测系统 | 澳大利亚康迪 | Somte | 纽扣电极线 | 澳大利亚康迪 | 无 | 10
3 | 多导睡眼监测系统 | 澳大利亚康迪 | Somte | 金杯电极线 | 澳大利亚康迪 | 无 | 10
4 | 显微镜 | 奥林巴斯 | IX81F72FL/PH | 电动部件 | 奥林巴斯 | BX3-U7CBH | 1
5 | 真空干燥柜 | 江苏金肯 | JKZ100 | 真空泵 | 台冠 | JP-240V | 1
6 | 清洗消毒机 | 山东新华 | AUS-500-A | 8.4寸智能屏（组态板，含支架） | 山东新华 | 1TPB8.4-A1-ZT-MC | 1
7 | 真空干燥柜 | 江苏金肯 | JKZ100 | 干燥柜管路 |  |  | 1
8 | / | / | / | 医用输液轨道 | / | 铝合金直轨1.8*0.04m | 12
9 | / | / | / | 输液吊杆 | / | 伸缩范围80*120cm | 5
10 | / | / | / | 输液小车 | / | / | 24
11 | 高清摄像系统 | 史赛克 | 1488-010-000 | 三晶片CCD | 史赛克 | 1488 | 1
12 | 高清摄像系统 | 史赛克 | 1488-010-000 | 摄像头电缆 | 史赛克 | 1488 | 1
13 | 全身型双能X线骨密度仪 | GE | DPX-NT | 电源 | GE | / | 1
14 | LED灯条+驱动 | / | / | / | / | / | 30 | 需看样品
15 | 传递窗拉手 | / | / | / | / | / | 4 | 需看样品
16 | 纯水系统 | 重庆力德 | LPW-500-L | 控制器 | / | 水处理设备专用 | 1
17 | 纯水系统 | 重庆力德 | LPW-500-L | 交流接触器 | / | 三项380V | 1
18 | 纯水系统 | 重庆力德 | LPW-500-L | 通讯线 | / | COM口 | 1
19 | 离心机 | 德国Eppendorf | 5810R | 门开关马达 | 德国Eppendorf | 5820850132 | 1
20 | 离心机 | 德国Eppendorf | 5810R | 微动开关 | 德国Eppendorf | 5810853044 | 2
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50