技术要求

一、项目一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成人手腕带(患者款) | 条 | 一批 | 约48.1万元/年 | 招单价，供货期两年 |
| 2 | 成人手腕带(陪护款) | 条 | 一批 |  |  |
| 3 | 儿童手腕带 | 条 | 一批 |  |  |
| 4 | 新生儿手腕带 | 条 | 一批 |  |  |

▲二、参数要求

（一）核心参数：

该腕带与现有手腕带打印机（打印机型号：斑马GK888T）相匹配，打印方式：热转印。

1.成人手腕带（患者款）

①尺寸：250-270mm*25-32mm；

②工作模式:24小时；

③颜色：橙色；

④使用方式：一次性使用按扣型，按扣采用柔软光滑包塑扣，易扣不易扯开。

2.成人手腕带（陪护款）

①尺寸：250-270mm*25-32mm；

②工作模式:24小时；

③颜色：蓝色；

④使用方式：一次性使用按扣型，按扣采用柔软光滑包塑扣，易扣不易扯开。

3.儿童手腕带

①尺寸：200-250mm*25-32mm；

②工作模式：24小时；

③颜色：粉色；

④使用方式：一次性使用按扣型，按扣采用柔软光滑包塑扣，易扣不易扯开。

4.新生儿手腕带

①尺寸：150-200mm*25-39mm；

②工作模式：24小时；

③颜色：粉色；

④使用方式：一次性使用粘胶型，粘胶柔软粘性强；

三、产品要求

1.产品生产厂家通过国际质量管理体系认证，提供ISO-9001认证证书复印件；产品通过国际权威机构SGS体系认证，提供SGS测试认证证书（含SGS抗菌测试报告）复印件。

2.手腕带材质：手腕带采用硅或硅系C-TPU高弹水溶性透气抗菌级材质。

3.安全性——手腕带质轻柔软，耐磨抗撕裂，抗菌，一次性使用，防止转移，避免随意调换或拆除。弹性拉升不变形，不断裂，让使用者安全、放心。

4.持久性——腕带上的字迹不能被洗掉或被擦掉，先进超强防水、防酒精，耐磨，打印稳定、流畅，打印效果清晰持久。

5.舒适性——腕带的材质柔软、舒适、环保，不会引起患者皮肤过敏、擦伤等，尤其适用于儿童、新生儿。

四、配置要求

1.中标人需对现有打印机与中标腕带进行匹配性调试。

2.采购人仅需支付手腕带购置费用，打印机维护以及更换碳带由中标人承担。

经济要求

一、售后需求

1.产品质量保证期

（1）投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到2年。

（2）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（3）投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

（4）投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

2.售后服务内容

（1）投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下免费技术支持和服务：

①电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

②现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在2小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（2）质保期外服务要求

①质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

②质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3.备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出，如需采购应按照分项报价执行。

4.技术培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

二、交货周期

1.中标人应在采购合同生效，采购人通知交货之日起7个日历日内交货并完成安装调试。

2.中标人需承诺在采购人库房预留7天用量。

三、付款方式

1.合同签订前中标人向采购人缴纳合同总金额的5%作为履约保证金（以银行转账形式提交）;质保期满后（质保期超过2年时，则在产品验收合格之日起2年后）,(招单价货物，履约保证金应在合同服务期满一年后) 中标人凭采购人单位财务部门开具的收费单据，一次性、无息、原渠道退还履约保证金。

2.付款方案：产品经安装、调试后，经验收合格，中标人每半年凭送货清单报销该笔费用，同时，采购人开具的正规发票。