## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2025.1.10
序号 | 设备信息 |  |  | 配件信息 |  |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 型号 | 品名 | 品牌 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 二氧化碳培养箱 | 美国Thermo | 3111水套式 | 空气过滤器 | 美国Thermo | 770001 | 20个
2 | 手术动力装置 | 重庆西山 | DK-N-33A | 软轴 | 西山 | RZ5a | 2
3 | 手术动力装置 | 重庆西山 | DK-N-33A | 磨钻手柄 | 西山 | MSB2A-W150 | 2
4 | 电子十二指肠镜 | 日本富士 | ED-530XT | 维修 | 富士 | / | 1
5 | 化学发光成像分析系统 | Vilber | Fusion FX5s | 工作站维修 | / | / | 1
6 | 注射泵 | 圣诺 | SN-50F6 | 主板 | 圣诺 | 0012120626004638 | 1
7 | 肢体动脉硬化检测仪 | 欧姆龙 | BP-203RPEⅢ | 脚踝气泵 | 欧姆龙 | / | 1
8 | 体部自动摆位系统 | Brainlab | ExacTrac | 参考架 | Brainlab | / | 1
9 | 塑瓶灌装生产线 | 成都耕德 | GDLP+GDGX | 金属制品陶瓷泵 | / | 250ML（含泵座，泵杆，三通阀，一套） | 2
10 | 塑瓶灌装生产线 | 成都耕德 | GDLP+GDGX | 金属制品星轮转盘模具 | / | 250ML（定制） | 1
11 | 塑瓶灌装生产线 | 成都耕德 | GDLP+GDGX | 金属制品旋盖头内衬 | / | 250ML（定制） | 2
12 | 反渗透制水机 | 重庆恒诺 | HN-2RO-2000L | 常闭电磁阀及相关控制电路 | / | 2W41-32GSN S91B | 2
13 |  | 德国STORZ | 20131501 | 导光束 | 德国STORZ | 495NA | 1
14 | 全自动生化流水线 | 美国贝克曼 | Power Processor | 通讯模块 | / | A1SJ71QC24N1-R2 | 1
15 | 全自动生化流水线 | 美国贝克曼 | Power Processor | CCD条码读取器 | / | BL-185 | 1
16 | 离心机 | 美国Thermo | ST16R | 微量角转头 | 美国Thermo | 75003652 | 1
17 | 呼吸机 | 德国德尔格 | Savina 300 | 流量传感器 | 德国德尔格 | / | 5
18 | 心电分析系统 | 北京麦迪克斯 | MECG-300 | 平板电脑维修 | 华为 | S10-231W | 1
19 | 激光共聚焦显微镜 | 德国ZEISS | LSM880 | GaAsp探测器 | 德国ZEISS | 000000-0566-719 1-Ch-GaAsP-PMT | 1
19 | 激光共聚焦显微镜 | 德国ZEISS | LSM880 | 激光器电源 | 德国ZEISS | 000000-0497-752 | 1
19 | 激光共聚焦显微镜 | 德国ZEISS | LSM880 | 激光器 | 德国ZEISS | 000000-0433-488 | 1
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50