## 耳鼻喉科2024-016
耳鼻喉科耳、鼻部手术器械
序号 | 项目编号 | 挂网名称 | 产品描述 | 数量 | 预算总价（万元）
1 | XQYY-SSQX-2024-016 | 咬切钳 | 咬切钳：圆杯状钳口，Φ2.0mm，工作长度8cm | 1 | 49.184
2 | XQYY-SSQX-2024-016 | 咬骨钳 | 咬骨钳：规格1（1.5mm），工作长度8cm | 1
3 | XQYY-SSQX-2024-016 | 圆刀 | 圆刀：规格1，角度45°，Φ2.5mm，工作长度16.5cm | 1
4 | XQYY-SSQX-2024-016 | 镰状刀 | 镰状刀：直，极精细，1.3×6.5mm，工作长度16.5cm | 2
5 | XQYY-SSQX-2024-016 | 显微针 | 显微针：精细，直头尖，工作长度16.5cm | 2
6 | XQYY-SSQX-2024-016 | 显微针 | 显微针：精细，弯头尖，工作长度16.5cm | 2
7 | XQYY-SSQX-2024-016 | 显微针 | 显微针：精细，微弯尖，工作长度16.5cm | 2
8 | XQYY-SSQX-2024-016 | 显微针 | 显微针：精细，强弯尖，工作长度16.5cm | 1
9 | XQYY-SSQX-2024-016 | 耳剪 | 耳剪：精细，直，刃口长4mm，工作长度8cm | 1
10 | XQYY-SSQX-2024-016 | 耳剪 | 耳剪：精细，左弯，刃口长4mm，工作长度8cm | 1
11 | XQYY-SSQX-2024-016 | 耳剪 | 耳剪：精细，右弯，刃口长4mm，工作长度8cm | 1
12 | XQYY-SSQX-2024-016 | 耳剪 | 耳剪：极精细，直，刃口长4mm，工作长度8cm | 1
13 | XQYY-SSQX-2024-016 | 耳显微杯口钳 | 耳显微杯口钳：椭圆形，直头，工作长度8cm | 1
14 | XQYY-SSQX-2024-016 | 耳显微杯口钳 | 耳显微杯口钳：椭圆形，上弯，工作长度8cm | 1
15 | XQYY-SSQX-2024-016 | 显微探针 | 显微探针：弯柄，直针，尖，工作长度16.5cm | 1
16 | XQYY-SSQX-2024-016 | 显微钩针 | 显微钩针：弯柄，45°右弯，Φ0.8mm，工作长度16.5cm | 2
17 | XQYY-SSQX-2024-016 | 显微钩针 | 显微钩针：弯柄，45°上弯，Φ0.8mm，工作长度16.5cm | 2
18 | XQYY-SSQX-2024-016 | 镫骨底板打孔器 | 镫骨底板打孔器：Φ0.6mm，工作长度16.5cm | 1
19 | XQYY-SSQX-2024-016 | 镫骨底板打孔器 | 镫骨底板打孔器：Φ0.8mm，工作长度16.5cm | 1
20 | XQYY-SSQX-2024-016 | 耳钳 | 耳钳：带锯齿，精细，直，0.8×6mm，工作长度8cm | 2
21 | XQYY-SSQX-2024-016 | 耳钳 | 耳钳：带锯齿，精细，左弯，0.8×4.0mm，工作长度8cm | 2
22 | XQYY-SSQX-2024-016 | 耳钳 | 耳钳：带锯齿，精细，右弯，0.8×4.0mm，工作长度8cm | 2
23 | XQYY-SSQX-2024-016 | 耳钳 | 耳钳：带锯齿，精细，上弯，0.8×4.0mm，工作长度8cm | 2
24 | XQYY-SSQX-2024-016 | 骨膜剥离刀 | 骨膜剥离刀：小号，微弯，宽4mm，工作长度16cm | 1
25 | XQYY-SSQX-2024-016 | 牵开器 | 牵开器：2:2齿，工作长度11cm | 1
26 | XQYY-SSQX-2024-016 | 牵开器 | 牵开器：弯，3：3齿，长度13cm | 1
27 | XQYY-SSQX-2024-016 | 双关节牵开器 | 双关节牵开器：3:3齿，工作长度16.5cm | 1
28 | XQYY-SSQX-2024-016 | 柳叶刀 | 柳叶刀：45°，2×3.0mm，工作长度16.5cm | 1
29 | XQYY-SSQX-2024-016 | 显微钩针 | 显微钩针：弯柄，90°左弯，Φ0.8mm，工作长度16.5cm | 2
30 | XQYY-SSQX-2024-016 | 显微钩针 | 显微钩针：弯柄，90°右弯，Φ0.8mm，工作长度16.5cm | 2
31 | XQYY-SSQX-2024-016 | 显微钩针 | 显微钩针：弯柄，90°上弯，Φ0.8mm，工作长度16.5cm | 2
32 | XQYY-SSQX-2024-016 | 显微钩针 | 显微钩针：弯柄，90°下弯，Φ0.8mm，工作长度16.5cm | 2
33 | XQYY-SSQX-2024-016 | 显微钩针 | 显微钩针：90°，Φ0.8mm，工作长度16.5cm | 2
34 | XQYY-SSQX-2024-016 | 显微钩针 | 显微钩针：45°，Φ0.8mm，工作长度16.5cm | 2
35 | XQYY-SSQX-2024-016 | 钢丝闭合钳 | 钢丝闭合钳：1.1×3.5mm，工作长度8cm | 1
36 | XQYY-SSQX-2024-016 | 钢丝闭合钳 | 钢丝闭合钳：下弯，0.8×3.5mm，工作长度8cm | 1
37 | XQYY-SSQX-2024-016 | 额窦锉刀 | 额窦锉刀：直径3mm，坚固 | 1
38 | XQYY-SSQX-2024-016 | 鼻窦侧切钳 | 鼻窦侧切钳：左侧咬切，工作长度10cm | 1
39 | XQYY-SSQX-2024-016 | 鼻窦侧切钳 | 鼻窦侧切钳：右侧咬切，工作长度10cm | 1
40 | XQYY-SSQX-2024-016 | 鼻窦反向咬切钳 | 鼻窦反向咬切钳：可360°旋转，2.5mm，工作长度10cm，成人用 | 2
41 | XQYY-SSQX-2024-016 | 上颌窦窦内抓钳 | 上颌窦窦内抓钳：向下反向120°开口，工作长度10cm | 2
42 | XQYY-SSQX-2024-016 | 鼻窦咬切钳 | 鼻窦咬切钳：直，尺寸4.0×3.0mm，工作长度11cm | 1
43 | XQYY-SSQX-2024-016 | 鼻窦咬切钳 | 鼻窦咬切钳：45°角，尺寸4.0×3.0mm，工作长度11cm | 1
44 | XQYY-SSQX-2024-016 | 鼻窦咬切钳 | 鼻窦咬切钳：卵圆形，锯齿状45°尺寸3.0mm，工作长度13cm | 1
45 | XQYY-SSQX-2024-016 | 鼻窦咬切钳 | 鼻窦咬切钳：扁平，圆，45°上翘，4.0×3.0mm，工作长度14cm | 1
46 | XQYY-SSQX-2024-016 | 剥离子 | 剥离子：双头，工作长度21.5cm | 1
47 | XQYY-SSQX-2024-016 | 咬骨钳 | 咬骨钳：45°上弯，钳口直径3.0mm，工作长度18cm | 1
48 | XQYY-SSQX-2024-016 | 额窦环切咬切钳 | 额窦环切咬切钳：杆上弯65°，尺寸4.5mm，工作长度17cm | 1
49 | XQYY-SSQX-2024-016 | 蝶窦环切咬切钳 | 蝶窦环切咬切钳：尺寸4.5mm，工作长度18cm | 1
50 | XQYY-SSQX-2024-016 | 双极电凝镊 | 双极电凝镊：直形弯尖，镊尖1.0mm，工作长度19cm | 2
51 | XQYY-SSQX-2024-016 | 吸引管 | 吸引管：带吸引控制：Φ1.6mm，工作长度19cm | 1
52 | XQYY-SSQX-2024-016 | 吸引管 | 吸引管：不锈钢，鲁尔接口，头部可拆卸，Φ0.7mm，工作长度13.5cm | 1

## 普通外科2024-017
普通外科腹腔镜胃肠器械套手术器械
序号 | 项目编号 | 挂网名称 | 产品描述 | 数量 | 预算总价（万元）
1 | XQYY-SSQX-2024-017 | 无创肠钳 | 单侧、双侧钳口可选。直径5mm,长度36cm/42cm可选。钳头略弯曲，易于抓取组织。 | 4 | 21
2 | XQYY-SSQX-2024-017 | 直角分离钳 | 直径5mm,长36cm/42cm可选，直角弯分离，游离血管、神经组织，尤其适用深部分离 | 2
3 | XQYY-SSQX-2024-017 | 冲洗吸引器 | 直径5mm,长36cm/42cm可选，双向阀门，冲洗/吸引一体 | 4
4 | XQYY-SSQX-2024-017 | 持针器 | 钳口左弯，直式、枪式手柄，直径5mm,长33cm，带硬金属钳口及可脱开锁齿 | 1
5 | XQYY-SSQX-2024-017 | 加长肠钳 | 弧形设计，直径5mm,长43cm，钳头略弯 | 4

## 普通外科2024-018
普通外科腹腔镜胃肠器械套手术器械
序号 | 项目编号 | 挂网名称 | 产品描述 | 数量 | 预算总价（万元）
1 | XQYY-SSQX-2024-018 | 无创肠钳 | 无创，钳口上翘，直径5mm,长36cm，钳头略弯，易于抓取组织。 | 1 | 4.4
2 | XQYY-SSQX-2024-018 | 持针器 | 直式、枪式手柄，直径5mm,长33cm，带硬金属钳口及可脱开锁齿 | 1