## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2024.12.18
序号 | 设备信息 |  |  | 配件信息 |  |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 型号 | 品名 | 品牌 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 消毒锅 | 德国MELAG | 24B+ | 真空泵维修 | 德国MELAG | 24B+ | 1
2 | / | / | / | 医用输液轨道 | / | U型1.8*0.86*1.8m | 15
3 | / | / | / | 不锈钢输液吊杆 | / | 伸缩范围80*120cm | 30
4 | / | / | / | 输液小车 | / | / | 60
5 | 纯水系统 | 重庆力德 | LPW-500-L | 恒压罐 | 美嘉 | 8L | 2
6 | 纯水系统 | 重庆力德 | LPW-500-L | 数显式液位计 | 新控 | T804-01 | 2
7 | 纯水系统 | 重庆力德 | LPW-500-L | PLC和触摸屏控制应用程序 | 台达 | / | 1
8 | 纯水系统 | 重庆力德 | LPW-500-L | 113-030-0035电磁阀 | 耐斯 | DN20 | 1
9 | 遥测监护系统 | 深圳迈瑞 | BeneVison TMS60 | BP10组件 | 深圳迈瑞 | BP10 | 1
10 | 呼吸机 | 德国德尔格 | Savina | 蓄电池 | 松下 | LR-123R4 | 4
11 | 呼吸机 | 德国德尔格 | Savina | 减压阀 | / | / | 1
12 | 反渗透制水机 | 重庆恒诺 | HN-2RO-2000L | 水泵 | 南方泵业 | 10T/H | 1
13 | 反渗透制水机 | 重庆恒诺 | HN-2RO-2000L | 愿水泵配套管路 | 重庆恒诺 | DN25 | 1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50