## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2024.4.17
序号 | 设备信息 |  |  | 配件信息 |  |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 型号 | 品名 | 品牌 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 水处理器 | 上海力康 | SROB500 | 纯化树脂 | / | 8420 | 60L
2 | 呼吸机 | 德尔格 | Savina | 蓄电池 | / | 12V,3.4Ah | 2
3 | 呼吸机 | 飞利浦 | V60 | 蓄电池 | 飞利浦 | 14.4V，11Ah | 1
4 | 分体式空调室外机 | 志高 | LF72W-T303 | 分体式空调室外机 | 志高 | LF72W-T303 | 3 | （含安装调试加氟）
5 | 空调 | / | / | 空调排水管 | / | 4分白色 | 200米 | 加厚防老化
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66