## Sheet1
附件1
公开挂网征询产品清单
序号 | 需求科室 | 项目及品种名称 | 关键参数 | 单位 | 提交资质和报价时间
1 | 口腔科 | 定制式固定义齿（种植牙冠（德固丹特）） | 德固丹特氧化锆瓷块制作而成。 | 颗 | 2025年2月19日8时30分至9时
2 | 口腔科 | 定制式固定义齿（精品泽康氧化锆全瓷牙） | 主要材质为德固丹特氧化锆。 | 颗 | 2025年2月19日8时30分至9时
3 | 口腔科 | 定制式活动义齿（塑钢牙） | 主要材质为树脂基托。 | 颗 | 2025年2月19日8时30分至9时
4 | 口腔科 | 定制式活动义齿（透明卡环） | 主要材质为树脂。 | 颗 | 2025年2月19日8时30分至9时
5 | 口腔科 | 定制式固定义齿（个性化成品基台） | 主要结构为冠，桥等。 | 颗 | 2025年2月19日8时30分至9时
6 | 口腔科 | 定制式活动义齿（切削纯钛支架小） | 采用金属合金基托。 | 件 | 2025年2月19日8时30分至9时
7 | 口腔科 | 定制式固定义齿（All-on-4（排牙）） | 主要结构为冠，桥等。 | 件 | 2025年2月19日8时30分至9时
8 | 口腔科 | 定制式固定义齿（数字导航种植导板） | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | 件 | 2025年2月19日8时30分至9时
9 | 口腔科 | 定制式固定义齿（打印模型（半模）） | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | 件 | 2025年2月19日8时30分至9时
10 | 口腔科 | 定制式固定义齿（威兰德臻瓷全瓷） | 主要材质为氧化锆瓷块。 | 颗 | 2025年2月19日8时30分至9时
11 | 消化内科 | 可控直径TIPS覆膜支架系统 | 新一代可控直径TIPS覆膜支架系统增加了一层可控扩张套管膜。 | 个 | 2025年2月20日8时30分至9时
12 | 超声科 | 医用超声耦合剂 | 1.粘度（25℃）≥15Pa·s； 2.声速（35℃）：1520～1620m/s； 3.声特性阻抗（35℃）：1.5x10^6～1.7x10^6Pa·s/m。 | 瓶 | 2025年2月20日8时30分至9时
13 | 生殖中心 | 泌乳素校准品 | 1.适配于全自动81600N免疫分析仪； 2.有效期大于等于12个月； 3.采用6点校准。 | 盒 | 2025年2月20日8时30分至9时
14 | 肝胆外科 | 射频消融用针状电极 | 1.能配合美国Rita1500X射频消融系统使用，对不能手术切除的肝癌组织进行消融。（提供注册证佐证） 2.可直接穿刺，不需破皮，水循环电极消融工作中无杆温，射频针中空，电极直径：17G，18G，材质为医用不锈钢，前端附着特殊防粘连涂层，有效防止粘连。 3.可配合腹腔镜，胸腔镜术中操作使用，经皮操作，可在实时影像（B超，CT等）引导下经皮穿刺。 | 支 | 2025年2月20日8时30分至9时
15 | 检验医学中心-输血科 | 人类白细胞抗原特异抗体检测试剂盒（流式细胞仪-微珠法） | 1.反应微球； 2.第二抗体； 3.洗液。 | 人份 | 2025年2月20日8时30分至9时
16 | 检验医学中心-输血科 | 人类白细胞抗原-DNA分型检测试剂盒（序列特异性寡核苷酸探针法）-A、B、C、DRB1、DQA1/DQB1位点 | 1.包被探针的磁珠混合物； 2.反向杂交荧光染色液； 3.带生物素标记的DNA扩增试剂。 | 人份 | 2025年2月20日8时30分至9时
17 | 检验医学中心-输血科 | 移液器 | 1.单通道移液器； 2.量程包含：0.1-2.5μL（0.1-2μL，0.2-2μL）、0.5-10μL（1-10μL）、2-20μL、10-100μL，20-200μL，100-1000μL、500-5000μL。 | 个 | 2025年2月20日8时30分至9时
18 | 麻醉科手术室 | 脑棉片 | 1.无菌小包装（10片/包）； 2.棉片尺寸为（2.0-2.5）*（7-8.5）cm,材质符合YY0854.1-2011,柔软、不掉絮，吸水性好； 3.每一张棉片带有显影材质的固定带。 | 片 | 2025年2月20日8时30分至9时