## 骨科XQYY-YCRY-2023-012
012
骨科椎间孔镜手术器械
序号 | 项目编号 | 科室 | 挂网名称 | 数量 |  | 预算总价（万元）
1 | XQYY-YCRY-2023-012 | 骨科 | 导杆 | 3 | 内径≥1.0MM，外径≤6.0MM，工作长度≥165MM | 44.78
2 | XQYY-YCRY-2023-012 | 骨科 | 导杆 | 1 | 内径≥1.5MM，外径≥4.0MM，工作长度≥180MM
3 | XQYY-YCRY-2023-012 | 骨科 | 导杆 | 1 | 外径≤8.0MM，直径≥2.0MM
4 | XQYY-YCRY-2023-012 | 骨科 | 工作套管 | 1 | 内径≥1.0MM，外径≥4.0MM，工作长度≤200MM
5 | XQYY-YCRY-2023-012 | 骨科 | 工作套管 | 1 | 内径≥3.0MM，外径≤6.8MM，工作长度≤220MM
6 | XQYY-YCRY-2023-012 | 骨科 | 工作套管 | 1 | 内径≥5.0MM，外径≤7.5MM，工作长度≤240MM
7 | XQYY-YCRY-2023-012 | 骨科 | 导杆 | 1 | 可拆卸式手柄，内径≤6.5MM，外径≤7.8MM，工作长度≤171MM
8 | XQYY-YCRY-2023-012 | 骨科 | 套管 | 1 | 直径2.0MM
9 | XQYY-YCRY-2023-012 | 骨科 | 套管 | 2 | 直径≤2.5MM
10 | XQYY-YCRY-2023-012 | 骨科 | 手柄 | 1 | 直径≤2.5MM
11 | XQYY-YCRY-2023-012 | 骨科 | 髓核钳 | 1 | 直径≥3.4MM，钳口长度≥4.25MM，长度≤320MM
12 | XQYY-YCRY-2023-012 | 骨科 | 髓核钳 | 1 | 直径≥3.0MM，钳口长度≥4.0MM，上翘角度≥45°，长度≤320MM
13 | XQYY-YCRY-2023-012 | 骨科 | 活检钳 | 1 | 直径≥2.5MM，上翘角度≥45°，长度≤320MM
14 | XQYY-YCRY-2023-012 | 骨科 | 抓钳 | 3 | 直径≥2.5MM，钳口长度≥4.25MM，长度≤320MM
15 | XQYY-YCRY-2023-012 | 骨科 | 髓核钳 | 3 | 直径≥2.5MM，钳口长度≥4.25MM，长度≤320MM
16 | XQYY-YCRY-2023-012 | 骨科 | 髓核钳 | 1 | 直径≥2.5MM，钳口长度≥4.0MM，长度≤320MM

## 口腔科XQYY-YCRY-2023-016
016
口腔科显微手术器械
序号 | 项目编号 | 科室 | 规格型号 | 产品描述 | 申请数量 | 预算总价（万元）
1 | XQYY-YCRY-2023-016 | 口腔科 | 显微镊 | 圆柄，总长15cm，平衡型，超细头端直径0.1mm-0.3mm，直型 | 3 | 30
2 | XQYY-YCRY-2023-016 | 口腔科 | 显微镊 | 圆柄，总长15cm，平衡型，超细头端直径0.1mm-0.3mm，弯型 | 2
3 | XQYY-YCRY-2023-016 | 口腔科 | 显微持针器 | 圆柄，总长15cm，超细头端直径0.2mm-0.3mm，直型，带锁 | 2
4 | XQYY-YCRY-2023-016 | 口腔科 | 显微持针器 | 圆柄，总长15cm，超细头端直径0.2mm-0.3mm，弯型，带锁 | 1
5 | XQYY-YCRY-2023-016 | 口腔科 | 显微剪 | 圆柄，总长15cm,直型 | 2
6 | XQYY-YCRY-2023-016 | 口腔科 | 显微剪 | 圆柄，总长15cm,弯型 | 2
7 | XQYY-YCRY-2023-016 | 口腔科 | 显微血管夹 | 适用于3mm血管，工作端8mm-10mm，长45mm-52mm | 2
8 | XQYY-YCRY-2023-016 | 口腔科 | 显微血管夹 | 适用于1cm血管，工作端9mm-20mm，长30mm-48mm | 2
9 | XQYY-YCRY-2023-016 | 口腔科 | 血管冲洗管（冲洗针） | 1.0mm-1.3mm，长70mm-80mm，直型 | 1
10 | XQYY-YCRY-2023-016 | 口腔科 | 血管冲洗管（冲洗针） | 1.0mm-1.2mm，长70mm，弯型 | 1
11 | XQYY-YCRY-2023-016 | 口腔科 | 显微血管夹持夹钳 | 总长14cm-17cm，直，无锁 | 2

## 骨科XQYY-SSQX-2024-002
002
骨科脊柱内窥镜下髓核钳/活检钳器械包
序号 | 项目编号 | 科室 | 挂网名称 | 产品描述 | 数量 | 预算总价（万元）
1 | XQYY-SSQX-2024-002 | 骨科 | 活检钳 | 2.5mm≤直径≤3.5mm，上翘角度≥45°，长度≤320mm, | 5 | 44
2 | XQYY-SSQX-2024-002 | 骨科 | 髓核钳 | 2.5mm≤直径≤3.2mm，上翘角度≥45°，长度≤320mm | 10