## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2024.8.26
序号 | 设备信息 |  |  | 配件信息 |  |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 型号 | 品名 | 品牌 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 数字X射线摄影系统 | 岛津 | RAD SPEED M（FH） | 电源 | TDK-Lambda | ZWS100AF-24/J | 1
2 | 超纯水系统 | 美国PAll | Cascada I | 超纯水柱1RO进水 | / | LWFS32201 | 1
3 | 酶标仪 | 美国MD | I3X | 屏幕 | MD | S03601MD | 1
4 | 维修工具 | / | / | 吸尘器 | 爱图腾 | 7500mAh金属款 | 2
5 | 离心机 | 德国eppendorf | 5702R | 主板 | 德国eppendorf | 5703851055 | 1
6 | 离心机 | 离心机 | 5702R | 变频器带状线电缆 | 5702R | 5703851110 | 1
7 | 呼吸机 | 瑞典迈柯唯 | servo s | 氧电池 | getinge | N/A | 2
8 | 呼吸机 | 瑞典迈柯唯 | servo s | 氧电池连接线 | getinge | N/A | 2
9 | / | / | / | 医用输液轨道 | / | U型1.8*0.86*1.8m | 16
10 | / | / | / | 不锈钢输液吊杆 | / | 伸缩范围80*120cm | 16
11 | / | / | / | 输液小车 | / | / | 32
12 | 监护仪通用配件 | / | 兼容 | 分体式心电导联线后端 | / | 4111K | 5
| 监护仪通用配件 | / | 兼容 | 血压塑料接头 | / | 公母头 | 20
13 | 水处理器 | 上海力康 | SROB500 | RO膜 | / | 4040 | 2
14 | 水处理器 | 上海力康 | SROB500 | 纯化树脂 | / | 8420 | 60L
15 | 质谱仪 | 新加坡SCIEX | 4500QTRAP | UPS主板 | 守护星 | PT-10KL/10KW | 1
16 | 质谱仪 | 新加坡SCIEX | 4500QTRAP | UPS充电板 | 守护星 | PT-10KL/10KW | 1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50