## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2024.6.20
序号 | 设备信息 |  |  | 配件信息 |  |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 型号 | 品名 | 品牌 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 核酸蛋白检测仪 | BioDrop | uLite | UI PCB组件 | BioDrop | 80-3005-59 | 1
2 |  |  |  | 触摸屏显示器组件 | BioDrop | 80-3005-51 | 1
3 | 酶标仪 | Thermo | varioskan flash | 滤光片 | Thermo | 09.4011 | 1
4 | 医用灌注泵 | 桐庐精锐 | JRG-I（A） | 灌注管路 | 桐庐精锐 | / | 4
5 | 高清腹腔镜系统 | 美国史赛克 | 1288HD | 维修内鞘管 | 史赛克 | 502729061 | 1
6 | 高清腹腔镜系统 | 美国史赛克 | 1288HD | 维修抓钳 | 史赛克 | 502555300 | 2
7 | 高清腹腔镜系统 | 美国史赛克 | 1488 | 维修腹腔镜 | 史赛克 | 30度，10mm/502-859-030 | 2
8 | 高清腹腔镜系统 | 美国史赛克 | 1288HD | 维修腹腔镜 | 史赛克 | 30度，10mm/502-457-030 | 1
9 | 螺旋CT | 美国GE | LightspeedVC | HDAS 64 Detector | GE | 5855028 | 2
10 | 螺旋CT | 美国GE | LightspeedVC | Scan Disk Array | GE | 5114536 | 2
11 | 新生儿呼吸机 | 英国SLE | SLE5000 | 流量传感器线缆 | SLE | N6656 | 5
12 | 新生儿呼吸机 | 英国SLE | SLE5000 | 蓄电池 | SLE | 4V，8.0Ah | 1
13 | 无创呼吸机 | 美国PHILIPS | V60 | 空气流量传感器板 | PHILIPS | 1050418 | 3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30