## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2024.8.22
序号 | 设备信息 |  |  | 配件信息 |  |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 型号 | 品名 | 品牌 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 注射泵 | 圣诺 | SN-50F6 | 针筒卡扣 | 圣诺 | SN-50F6 | 2
2 | 注射泵 | 圣诺 | SN-50F6 | 拔钮 | 圣诺 | SN-50F6 | 2
3 | 注射泵 | 圣诺 | SN-50C6 | 爪扣 | 圣诺 | SN-50C6 | 1
4 | 血压计 | 欧姆龙 | HEM-7136 | 袖带 | / | 通用 | 10
5 | 牙科综合治疗台 | 卡瓦 | primus 1058 life TM | 牙科手机维修 | 卡瓦 | / | 一批
6 | 牙科综合治疗台 | 卡瓦 | primus 1059 life TM | 牙科手机维修 | NSK | / | 一批
7 | 牙种植机 | WH | SI-923 | 种植手机维修 | WH | / | 1
8 | 离心泵灌注系统 | 美敦力 | 560 | 血液控制监测系统主板、电池 | 美敦力 | M012374C001 | 1
9 | 监护仪通用配件 | / | 兼容 | 袖带 | / | 成人单管 | 150
10 |  |  |  | 袖带 | / | 成人双管 | 50
11 |  |  |  | 袖带 | / | 小儿单管 | 20
12 |  |  |  | 一体血氧探头 | / | T8 | 20
13 |  |  |  | 一体血氧探头 | / | A8 | 10
14 |  |  |  | 一体血氧探头 | / | 4111K | 10
15 |  |  |  | 一体血氧探头 | / | M9000 | 10
16 |  |  |  | 一体血氧探头 | / | PM9000 | 5
17 |  |  |  | 一体心电导联线 | / | T8 | 20
18 |  |  |  | 一体心电导联线 | / | A8 | 10
19 |  |  |  | 一体心电导联线 | / | 4111K | 10
20 |  |  |  | 一体心电导联线 | / | M9000 | 10
21 |  |  |  | 血压管 | / | T8 | 10
22 |  |  |  | 血压管 | / | M9000 | 10
23 |  |  |  | 血氧探头前端 | / | 4111K | 10
24 | 呼吸机 | 瑞典maquel | 有创servo-S | 湿化罐 | 瑞典maquel | MR370 | 5
25 | 超声诊断仪 | 飞利浦 | EPIQ7C | 显示器维修 | 飞利浦 | EPIQ7C配套 | 1
26 | 冷光源 | 史赛克 | X8000 | 灯泡 | 史赛克 | X8000适配 | 2
27 | 腹腔镜 | STORZ | 26048BSA | 纤维导光束 | STORZ | 495TIP | 2
28 | 手术动力系统 | 美敦力 | EC300 | 角度驱动附件 | 美敦力 | AA10S | 1
29 | 椎间孔镜手术系统 | JOIMAX | CSCS6000 | 两项脚踏开关 | ELLIQUENCE | BF-FSC | 1
30 | 全脊柱椎间孔镜手术系统 | JOIMAX | FX6342208C | 摄像光缆维修 | JOIMAX | CSCHDC80PHD | 2
30 | 碎石机 | 瑞士EMS | Swiss LithoClast LCM21 | 探针 | 瑞士EMS | EL-058 1.6*605 | 2
31 | 动脉硬化检测装置 | 日本OMRON | BP-203RPEIII | 触摸屏 | 日本OMRON | BP-203RPEIII适配 | 1
32 | 动脉硬化检测装置 | 日本OMRON | BP-203RPEIII | 案件一套 | 日本OMRON | BP-203RPEIII适配 | 1
33 | 动脉硬化检测装置 | 日本OMRON | BP-203RPEIII | 气泵 | 日本OMRON | BP-203RPEIII适配 | 1
34 | 监护仪 | 宝莱特 | A5 | 血氧探头 | 宝莱特 | A5适配 | 8
35 | 监护仪 | 宝莱特 | A5 | 心电导联线 | 宝莱特 | A5适配 | 4
36 | 监护仪 | 宝莱特 | A5 | 血压管 | 宝莱特 | A5适配 | 2
37 | 监护仪 | 宝莱特 | M9000 | 血氧探头 | 宝莱特 | M9000适配 | 3
38 | 监护仪 | 迈瑞 | uMEC6 | 血氧探头 | 迈瑞 | uMEC6适配 | 2
39 | 监护仪 | 宝莱特 | A5 | A5监护仪侧面板 | 宝莱特 | / | 1
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50