招  标  文  件

项目编号：XQYY-2018-XX-XX

项目名称：XX设备招标

重庆新桥医院

二O一八年十一月十八日

总目录

第一部分  投标人须知	3

第二部份  投标文件附件	11

附件一  投标函	13

附件二  唱标一览表	14

附件三  技术规范与商务条款偏离表（见附件三）	15

附件四  设备配套贵重零配件（易损件）明细表	16

附件五  设备配套医用耗材（试剂）明细表	17

附件六  投标产品配置清单	18

附件七  医用设备售后服务承诺书（代理商）	19

医用设备售后服务承诺书（厂家/总代）	21

附件八  国内三甲教学医院用户名单	23

第三部份  招标技术需求	24

# 第一部分  投标人须知

一、投标须知

1.1投标材料递交的时间与地点

时间：另行通知

递交地点：陆军军医大学第二附属医院医学工程科采购办

联 系 人：文德军  023-68774963  18223420523

1.2开标时间与地点：

开标时间：另行通知

开标地点：陆军军医大学第二附属医院医学工程科

1.3投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标方在任何情况下均无义务和责任承担。

1.4投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有内容，如果没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

1.5招标人有权对招标文件进行修改，投标人可对招标文件提出澄清要求。

二、投标文件构成

2.1投标函（见附件一）

2.2唱标一览表（见附件二），即开标一览表，必须用小信封单独封装，在信封表面注明招标项目编号、投标包号、投标产品名称、投标公司名称，“在—年—月—日—点（正式开标时间）之前不得启封”的字样，加盖投标公司公章后单独递交。

★2.3技术规范与商务条款偏离表（见附件三），投标公司需对照招标技术需求的各项技术规格做出实质响应，投标人必须依据投标人本身的产品说明书及样本如实逐项填写；对于有具体参数要求的指标条款，投标人必须提供所投设备的具体参数值明确回答，或以功能描述回答，并申明与技术规格条文的偏差情况。任何通过简单拷贝招标文件技术需求或简单标注“符合”、“满足”等未做出实质性响应的投标，都将影响最终投标结果。

★2.4招标技术需求中标注的“*”号的关键技术参数，有任何偏离都将导致投标无效；各投标公司在投标文件中必须提供“*”参数的有效证明材料。有效证明材料包括权威机构出具的产品认证（原件）、权威机构出具的检测报告（原件）、产品的技术白皮书（Datasheet）（原件）、产品彩页（原件）。

2.5设备配套贵重零配件（易损件）明细表（见附件四），投标厂家及代理公司必须详尽填报设备配套所需（特别是设备专用）的贵重零部件、易损件和选配件的分项报价以及折率（此报价价格统一规定为折扣前的单价），不可漏报，并保证不少于10年的产品供应。保修期外，设备厂家或代理公司提出在本明细表之外的零配件和易损件的更换，其产生的更换费用，全部由合同乙方承担。

2.6设备配套医用耗材（试剂）明细表（见附件五），各投标厂家及代理公司必须详尽填报设备开机和运行所需的配套专用医用耗材（试剂）的分项报价以及折率（此报价价格统一规定为折扣前的单价），重庆市药交平台的挂网编码及价格、重庆市物价收费依据及编码，产品报价及供应折扣，并对产品的组成、包装及用途等信息进行详细描述。在设备正常运行后，设备厂家或代理公司提出在本明细表之外的所有设备配套所需的专用耗材（试剂），院方有权拒绝受理，若使用科室因工作所需仍需使用的，该配套耗材（试剂）将由合同乙方终身免费供应给院方使用。

★2.7投标产品配置清单（见附件六），请各投标公司按照招标技术需求中的配置要求逐项填写完整，并注明各配置的分项单价（分项单价需与单台设备的投标总价一致），不允许将招标技术需求中的配置要求作为选配。

★2.8资格资质文件（标书内必附）

2.8.1生产厂家（国内总代）资质

（1）营业执照（三证合一）（含正副本）；

（2）医疗器械生产（经营）许可证（含正副本）；

（3）第一/二类医疗器械经营备案凭证及备案信息登记表（经营二类产品提供）

（4）免费提供产品接口协议承诺书（该文件务必加盖生产厂家鲜章）；

国产产品须提供生产厂家相关资质并加盖鲜章，进口产品须提供国内总代相关资质及证明文件并加盖鲜章。

2.8.2代理商资质

（1）营业执照（三证合一）（含正副本）；

（2）医疗器械经营许可证（含正副本）。

代理商需提供相关资质及证明文件并加盖鲜章。

2.8.3产品资质：

（1）中华人民共和国医疗器械注册证(医疗器械生产制造认可表和注册登记表，投标公司需在投标文件中注明投标设备的首次注册和上市时间，院方有权拒绝在开标之日后六个月内停产或注册证届满，且未向医疗器械注册部门提出延续注册申请的投标设备。

（2）医疗器械质量管理体系认证证书和医疗器械产品认证证书（YY/T0287 CMD认证证书）；

（3）非医疗器械的产品需提供国家食品药品监督管理局关于非医疗器械分类界定的证明文件；

（4）强制性产品需提供中国强制性产品认证（CCC认证）；

（5）纳入国家计量器具管理的产品，需提供制造计量器具许可证（CMC）,若所投产品不属计量器具形式批准证书目录内的计量器具，则需提供由中国计量科学研究院出具的相关计量检测证书；

（6）消毒灭菌类产品（含配套耗材），需提供消毒产品生产企业卫生许可证和消毒卫生产品安全评价报告。

2.8.4授权书

（1）生产厂家/国内总代授予的地区经营授权书，授权时间一年（含）以上。

（2）法人授权投标人委托书面证明文件（签章），并提供法人及委托人身份证复印件并加盖公章。

2.9产品技术资料：产品功能、性能、技术特色、技术参数、配置等技术文件与彩页资料。

2.10售后服务

2.10.1售后服务承诺（见附件七），投标公司与厂家售后服务承诺需一致（包括保修期，耗材与配件折率，三级维修手册、检修密码、设备数据与图像接口免费开放等）。

2.10.2进口产品提供国内保税库具有备机、备件的证明（海关报关单）

2.10.3售后服务：有良好的售后服务业绩，并出具重庆地区维修机构的资格证明，如营业执照、备品备件库设备设置及清单、专职维修工程师配备及培训情况。

2.11市场占有：提供同品规投标产品在全国三甲教学医院2家以上用户名单及其采购合同复印件（见附件八）

2.12付款方式：安装、验收合格、运行正常满3个月付90％，满壹年付余款10％。

2.13交货时间：以合同签订日期起算，进口产品15天内，国产产品7天内到货。

2.14投标文件的递交：投标书一式十份，其中正本一份，副本九份。递交投标文件时，应将正本和副本一起用信封密封（唱标一览表不得密封在投标文件中），在信封表面应注明投标包号、投标产品和投标公司名称，并在封面注明“在—年—月—日—点（正式开标时间）之前不得启封”的字样。如果正本内容与副本内容不符，以正本为准。投标书的正本必须用不退色的墨水填写或打印，投标文件必须由法人代表或全权代表签署，并加盖有效公章同时注明“正本”字样，副本可以用复印件。投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

2.15投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标人自行负责。

三、投标报价说明

3.1投标文件的唱标一览表上应清楚标明投标人拟提供货物的单价和总价，如果单价和总价不符，以单价为准。一投标文件只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的投标文件将不被接受。

3.2唱标一览表上货物的价格应为交货地点的验收价格即CIP重庆新桥医院（含运输、仓储、搬运、安装、调试和培训费用）。

3.3进口产品要求以美金和人民币两种方式报价，国产产品以人民币报价，不得现场临时电话请示和计算（美金报价是指减免税以后的价格，而非含税价）。

四、招标评审

4.1评审组织

本次招标，由院医用设备采购小组组成，在院部领导、财务、审计、纪检部门监督下组织评审，使用科室只负责介绍采购项目相关情况，不作为评审专家，且不得发表倾向性意见。

4.2评审方法：对于技术复杂、专业性强的设备，以及采用竞争性谈判的设备采用综合评分法；对于以价格可以作为主要评审因素的设备采用最低价法。

4.2.1综合评分法

综合评分法，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中明确的价格、技术和商务评分标准，对每个供应商进行综合评审，以评审总得分最高的投标供应商作为预中标供应商，具体评标因素和评分标准详见下附表格。

商务评分表

| 项目 （分值） | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格得分 （30分） | 价格得分=评审基准价/报价×价格分值 |
| 商务确认 （20分） | 1.供货周期 （2分） （1）t≤45天（2分） （2）45天＜t≤60天（1.0分） （3）60天＜t≤90天（0.5分） （4）t＞90天（0分） |
|  | 2.付款方式（1.5分） （1）满足招标文件要求（1.5分） （2）不满足招标文件要求（0分） |
|  | 3.质保期（5分） （1）t≥5年（5分） （2）t≥3年（3分） （3）t≥2年（1分） |
|  | 4.是否提供备用机（1分） （1）是（1分） （2）否（0分） |
|  | 5.重庆地区是否设立维修站（1.5分） |
|  | 6.耗材及零配件价格（4分） （1）相对较低（4分） （2）相对适中（2分） （3）相对较高（1分） |
|  | 8.保修比例（3分） （1）比例≤投标价的6%（3分） （2）投标价的6%＜比例≤投标价的10%（2分） （3）比例＞10%（1分） |
|  | 9.软件是否终身免费升级（1分） （1）是（1分） （2）否（0分） |
|  | 10.设备数据与图像接口是否免费开放（1分） （1）是（1分） （2）否（0分） |

技术评分表

| 项目 (分值) | 评分标准 |
| --- | --- |
| 技术分 (50分) | 1.投标产品功能与配置符合情况（15分） （1）投标产品功能与配置优于招标需求或完全符合（15分） （2）投标产品≤2项的一般功能或配置低于招标需求（5-10分） （3）投标产品≥3项的一般功能或配置低于招标需求（0分） |
|  | 2.技术性能符合情况（20分） （1）投标产品技术性能优于招标需求或完全符合（20分） （2）投标产品≤2项的一般技术性能低于招标需求（5-10分） （3）投标产品≥3项的一般技术性能低于招标需求（0分） |
|  | 3.品牌与产品质量情况（15分） （1）品牌知名度、市场占有率与产品质量可靠性高（15分） （2）品牌知名度、市场占有率与产品质量可靠性较高（10分） （3）品牌知名度、市场占有率与产品质量可靠性低（5分） |
| 备注： 1.*指标1项负偏者，技术评分为0分； 2.偏离表通篇复制粘贴、无实质相应或关键指标与有效证明材料不符者技术评分为0分 |  |

4.2.2最低价法

最低价法，是指在经评审后全部满足招标文件实质性要求前提下，以最低报价的投标供应商作为预中标供应商。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.3评标程序

4.3.1由审计人员对各分包分别进行开标、唱标，供应商出场顺序，按照递交投标（报价）文件的倒序进行。

4.3.2招标评审开始后，审计人员根据招标文件和投标文件逐一进行资格性和符合性审查，确认投标供应商及其投标文件合格与否，并填写《资格性和符合性审查表》。

资格性审查，依据法律法规和招标文件规定实施，主要审查投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料，是否属于禁止参加投标的供应商等内容，确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查，依据法律法规和招标文件规定实施，主要审查投标文件的有效性、完整性和对釆购文件的响应程度。

供应商投标文件符合性和资格性审查不合格的，不再进入后续评审。

4.3.3评审：在综合评分法项目中，评审专家严格按照评审标准与评审方法进行技术标评审，招标小组与财务人员按照评审标准进行商务标评审；在最低价法项目中，评审专家首先要筛除不能满足招标需求的投标产品，然后进行竞价；主持人组织技术和商务最终确认。

4.3.4汇总评审结果：工作人员收集专家评审表，财务人员负责汇总并计算投标公司价格、技术和商务评审得分及排名。

4.3.5宣布评标结果：评审专家在评标报告上签字，审计人员宣布评标结果。

供应商顺序按照下列要求排列：

(一）釆用综合评分法的，按评标后总得分由高到低顺序排列；总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；总得分且投标报价相同的，按技术评审得分由高到低顺序排列；

投标供应商报价高于全体有效投标供应商报价平均值40%以上的，或者投标供应商的技术、商务得分低于全体有效投标供应商的技术、商务得分平均值30%以上的，不得推荐为预中标供应商。

(二）釆用最低价法的，在全部满足招标文件实质性要求前提下，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

五、几点说明

5.1评审专家的技术、商务最终评分偏离全体评委评分均值±20%，该评审专家的评分将被剔除，以其他评委的评分均值计算，作为该评审专家的评分计入总分值；全体评委的所有评分均超出±20%时，直接以全体评委的评分均值计算，不再剔除。

5.3按照《军队物资采购管理规定》要求，院方要对预中标公司及其产品进行市场调查，对其投标价进行价格审定。

5.4投标人如被发现有违法、违规行为，存在虚假应标、串标、围标、价格虚高等现象，无论评标结果如何，其投标资格均被取消。

5.5评标结果将在评标结束后两个工作日内，在校学术网上公示。若供应商对评标结果有异议，可在公示期内以书面形式提出质疑。供应商不得进行虚构、恶意质疑。如果发现某供应商一年内三次以上质疑均查无实据或捏造事实或故意提供虚假质疑材料的，将被列入不良行为记录黑名单，三年内不得参加医院招标采购活动。公示日期结束后将不再受理。

# 第二部分  投标文件附件

## 附件一

## 投  标  函

致：重庆新桥医院：

_____________________（投标人全称）授权_______（全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵院组织的有关招标活动。并对________（招标编号）进行投标。为此：

1.提供投标人须知规定的全部投标文件：投标书正本一份，副本九份。

2.总投标价为（大写）： __________________元人民币。

3.保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4.愿意向贵方提供任何与该投标有关的数据和技术资料。

5.本投标自投标截止时间起90天内有效。

6.与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：________________电话：_____________传真： ____________

投标人（盖章）：__________________

全权代表（签字）：________________

日      期：_____________________

## 附件二

## 唱标一览表

项目名称：XX招标

招标编号：XQYY-201X-0X-XX

| 序号 | 产品名称 | 生产 厂家 | 产地 | 规格 型号 | 投标 数量 | 投标单价 （$/￥万元） | 投标总价 （$/￥万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货周期（天）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 保修期（年）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（万元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位名称（盖章）：___________________

全权代表签字：___________________________

日       期：____________________________

## 附件三

## 技术规范及商务条款偏离表

（此表填写投标项目与招标要求的技术以及商务条款的内容）

| 序 号 | 招标技术 参数、配置和 商务要求 |  |  | 投标产品 |  |  |  |  |  | 偏离 情况 （↑/↓） | 备注 （注明偏离项目具体数值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 生产厂家 | 产地 |  | 规格型号 | 数量 | 投标产品技术 参数、配置和 商务响应 |  |  |

投标单位名称（盖章）：___________________

全权代表签字：___________________________

日       期：____________________________

## 附件四

## 设备配套贵重零配件（易损件）明细表

| 序号 | 零配件 （易损件） 名称 | 规格型号 | 货号 | 生产 厂家 | 单位 | 报价单价（元） | 折扣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注意事项：

1.投标厂家及代理公司必须详尽填报设备配套所需（特别是设备专用）的贵重零部件、易损件和选配件的分项报价及折率（此报价价格统一规定为折扣前的单价），不可漏报，并保证不少于10年的产品供应。

2.保修期外，设备厂家或代理公司提出在本明细表之外的零配件和易损件的更换，其产生的更换费用，全部由合同乙方承担。

## 附件五

## 设备配套医用耗材（试剂）明细表

| 序号 | 配套耗材（试剂） 名称 | 规格型号 | 货号 | 生产 厂家 | 包装 单位 | 重庆市药交平台挂网编码及价格 | 重庆市物价收费依据及编码 | 报价 （元） | 折扣 | 产品描述 （包括产品组成、包装及用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注意事项：

1.各投标厂家及代理公司必须详尽填报设备开机和运行所需的配套专用医用耗材（试剂）的分项报价以及折率（此报价价格统一规定为折扣前的单价），重庆市药交平台的挂网编码及价格、重庆市物价收费依据及编码，产品报价及供应折扣，并对产品的组成、包装及用途等信息进行详细描述，不可漏报。

2.在设备正常运行后，设备厂家或代理公司提出在本明细表之外的所有设备配套所需的专用耗材（试剂），院方有权拒绝受理，若使用科室因工作所需仍需使用的，该配套耗材（试剂）将由合同乙方终身免费供应给院方使用。

## 附件六

## 投标产品配置清单

| 公司名称： 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 品 名 | 规格型号 | 数量 | 分项单价 （￥/$元） | 技术和性能参数 |  | 品牌与产地 | 备注 |
| 标准 配置 （单台） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 赠送 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用手册 |  | 有 |  | 1本 |  |  |  |  |  |
| 维修手册 |  | 有 |  | 1本 |  |  | 含线路图、系统框图、检修密码等 |  |  |
| 试剂耗材与零配件供应 |  |  |  |  |  |  | 见《主要耗材及零配件清单价格表》 |  |  |

注意事项：

1.投标产品的设备配置需按招标需求中的配置要求逐项填写，并注明各配置的分项单价（分项单价需与单台设备的投标总价一致）；

2.不允许将招标技术需求中的配置要求作为选配。

## 附件七

## 医用设备售后服务承诺书（代理商）

对于           （代理商）向中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院（重庆新桥医院）所提供的     国      （品牌）       型              （设备名称）, 作出如下售后服务承诺:

1.验收合格后三年内每年平均开机率及计算方法：≥95%（/国家法定工作日）。

2.接到用户报修通知响应时间：   小时

本地到现场时间：   小时(节假日照常服务)

外地到现场时间：   小时(节假日照常服务)

3.整机免费保修期：     年

4.主要附件的使用寿命：      年

5.保外维修人工费免费（含交通、住宿、维修工时等）

6.维修零配件、易损件分项报价，或以厂家统一报价的    折优惠供应

7.软件升级：终身免费升级

8.接口开放：设备数据、图像接口免费开放

9.技术服务:

在货物到达使用单位，我方应在接到用户“场地已具备安装条件的通知”后3天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担由此发生的一切费用。

设备安装后，我方应向用户提交本机安装调试报告，以及按厂方标准进行的各项检测数据，由医院组织按国家和军队检测标准以及厂方标准进行质量验收。相关费用由我方负担。我方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后归还卖方。我方提供的仪器应符合验收标准规定的精度要求，买方有权委托中国认可的单位对上述仪器进行精度校核，并要求我方在保修期内每半年免费进行一次状态测试。

10.资料

我方向买方提供操作手册、三级维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件等）各两套，其中中文一套。

我方向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求、安装图纸及参数。对配套设备中的OEM产品提供有关资料及售后服务承诺。

11.现场培训：

我方提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

供货公司名称（签章）:

法人代表签字：

地址：

电话：

手机：

签约时间：

签约地点：中国.重庆

## 医用设备售后服务承诺书（厂家/总代）

对于               （厂家/总代公司名称）向中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院（重庆新桥医院）所提供的     国      （品牌）       型              （设备名称）, 作出如下售后服务承诺:

1.验收合格后三年内每年平均开机率及计算方法：≥95%（/国家法定工作日）。

2.接到用户报修通知响应时间：   小时

本地到现场时间：  小时(节假日照常服务)

外地到现场时间：  小时(节假日照常服务)

3.整机免费保修期：     年

4.主要附件的使用寿命：      年

5.保外维修人工费免费（含交通、住宿、维修工时等）

6.维修零配件、易损件分项报价，或以厂家统一报价的    折优惠供应

7.软件升级：终身免费升级

8.接口开放：设备数据、图像接口免费开放

9.技术服务:

在货物到达使用单位，我方应在接到用户“场地已具备安装条件的通知”后3天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担由此发生的一切费用。

设备安装后，我方应向用户提交本机安装调试报告，以及按厂方标准进行的各项检测数据，由医院组织按国家和军队检测标准以及厂方标准进行质量验收。相关费用由我方负担。我方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后归还卖方。我方提供的仪器应符合验收标准规定的精度要求，买方有权委托中国认可的单位对上述仪器进行精度校核，并要求我方在保修期内每半年免费进行一次状态测试。

10.资料

我方向买方提供操作手册、三级维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件等）各两套，其中中文一套。

我方向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求、安装图纸及参数。对配套设备中的OEM产品提供有关资料及售后服务承诺。

11.现场培训：

我方提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

供货公司名称（签章）:

法人代表签字：

地址：

电话：

手机：

签约时间：

签约地点：中国.重庆

## 附件八

## 国内三甲教学医院用户名单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 合同金额 （万元） | 使用单位 | 联系人 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第三部分  招标技术需求

说明：详见附件《招标技术需求》