# 工程类

# 询价文件

# 项目编号：2020-JL13(04)-G-4-0004

# 项目名称：放射诊断楼三楼DSA室铅门防护（第六次）

# 物资采购中心制

# 二○二一年

目  录

第一章：询价公告

一、询价条件

二、项目概况与询价范围

三、报价人资格要求

四、询价文件的获取

五、开标时间和地点

六、联系方式

第二章：报价人须知

一、报价人须知前附表

二、总则

三、询价文件

四、报价文件

五、投标

六、开标

七、评审

八、合同授予

九、重新招标

十、纪律和监督

十一、其它

第三章：评审办法

一、评审方法

二、评审标准

三、无效投标条款

四、废标条款

第四章：工程量清单

第五章：施工图纸（如有）

第六章：合同条款和格式

第七章：报价文件格式

一、工程建设项目投标综合报价表

二、报价函

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、询价保证金

六、已标价工程量清单

七、施工组织设计

八、项目管理机构

九、资格审查资料

十、有利于报价人的其他资料

# 询价公告

1.询价条件

1.1  本项目已获有关部门批准，现对以下项目进行询价。

2.项目概况与询价范围

2.1 项目名称：放射诊断楼三楼DSA室铅门防护（第六次）

2.2 项目编号：2020-JL13(04)-G-4-0004

2.3 建设地点：重庆市沙坪坝区

2.4 建设内容：放射诊断楼三楼放射科DSA室铅门防护，主要包括新建不锈钢铅门及门套、铅玻璃及玻璃套安装等，具体内容详见工程量清单。

2.5 询价范围：询价文件、工程量清单、答疑纪要、设计变更等规定的全部内容。

2.6 计划工期：15个日历日

2.7 项目最高控制价：137286元

3.报价人资格要求

3.1 本次询价要求报价人营业执照包含射线防护材料或设备生产或销售、安装资质；报价人具有第一类医疗器械生产企业备案证或相关检测报告。

3.2 在中华人民共和国境内注册，成立时间不少于1年，非外资独资企业（提供“三证合一”的工商营业执照）。

3.3 本次采购不接受联合体报价。

4.询价文件的获取

4.1凡有意参加投标的报价人，本招标公告开始发布至投标截止时间止，各报价人应随时在《军队采购网》（https://www.plap.cn）关注本招标项目相关修改或补充内容,不管下载与否，都视为报价人收到以上资料并全部知晓有关询价过程和事宜，由此产生的一切后果由报价人自负。

4.2报名及询价文件发售

4.2.1报名和询价文件发售期：公告发布之日起至2021年6月3日,上午8:00-12:00，下午15:00-18:20，节假日除外。

4.2.2 询价文件售价：人民币200元/份（售后不退）

4.2.3购买询价文件时需提供以下资料原件（现场审验后退回）及加盖公章的复印件1份：

(1)“三证合一”的工商营业执照副本、单位开户行信息；

(2)法定代表人（单位负责人）授权书及被授权人2020年至今任意连续3个月养老保险缴费证明材料（加盖投标人公章）；

(3)报价人资格要求的证明材料。

4.3在询价文件发售期内购买了询价文件的报价人，其报名才被接收。

5.开标时间和地点

5.1投标地点：报名时通知地点

5.2投标截止时间：2021年6月17日下午15:00(北京时间)

5.3开标时间：2021年6月17日下午15:00(北京时间)

5.4开标地点：报名时通知地点

6.联系方式

采购人：放射诊断楼三楼DSA室铅门防护（第六次）项目部

联系人： 江助理

联系电话： 023-68774927

第二章  报价人须知

一、报价人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：放射诊断楼三楼DSA室铅门防护（第六次）项目部 地址：重庆市沙坪坝区 联系人： 江助理 联系电话： 023-68774927 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 放射诊断楼三楼DSA室铅门防护（第六次） |
| 1.1.4 | 建设地点 | 重庆市沙坪坝区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹经费 |
| 1.2.2 | 资金落实 | 已到位 |
| 1.3.1 | 询价内容及范围 | 询价内容：放射诊断楼三楼放射科DSA室铅门防护，主要包括新建不锈钢铅门及门套、铅玻璃及玻璃套安装等，具体内容详见工程量清单。 询价范围：询价文件、工程量清单、答疑纪要、设计变更等规定的全部内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：合同生效后，采购人通知进场后 15日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量保证期： 1年。缺陷责任期12个月。 质量要求：满足现行国家及行业施工质量验收统一标准：《医用X线诊断卫生防护标准》（GBZ130-2013）、《医用诊断X射线防护玻璃板》（GBZ/T184-2006）和规范要求； 质量等级：合格。 |
| 1.4.1 | 报价人资格条件、财务状况、业绩及信誉要求 | 资质条件：报价人营业执照包含射线防护材料或设备生产或销售、安装资质；报价人具有第一类医疗器械生产企业备案证或相关检测报告。 （2）财务要求：近 3 年（2017年至2019年）无亏损。 （3）信誉要求：报价人未在军队采购管理平台黑名单或招标人的不良记录名单中。采购人或采购代理机构同时参考“天眼查”、“企查查”等第三方平台查询投标人之间有无关联性。采购人通过“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”查询近3年内，报价人无因违法经营而受到刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证或执照、2万元及以上罚款等行政处罚。 |
| 1.4.2 | 项目经理资格 | 无 |
| 1.4.3 | 其他要求 | / |
| 1.4.4 | 限制投标的 情形 | 报价人除不得存在《报价人须知》1.4.5款规定的11种情形之一外，有下列情形之一，不得在同一项目（标段）中同时投标： （1）法定代表人为同一人； （2）母公司与其全资子公司； （3）母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于30％）； （4）被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人； （5）具有投资参股关系的关联企业； （6）相互任职或工作的。 |
| 1.5.1 | 踏勘现场 | 不组织。报价人可自行踏勘现场 |
| 1.6.1 | 投标预备会 | 不召开。采购人以书面形式进行答疑 |
| 1.7 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 投标截止时间 | 2021 年 6月17日 15:00 时 |
| 3.1 | 最高限价 | 最高限价：137286元 |
| 3.2 | 投标有效期 | 120 日历天（从投标截止之日起开始计算） |
| 3.3 | 询价保证金 | 询价保证金递交 保证金金额：2745元 报价人须按本项目规定的询价保证金金额进行缴纳，由报价人从其单位账户将询价保证金汇至报名时采购人指定账户，询价保证金的到账截止时间为开标时间前24小时（以医院财务账号到账为准）。 ①各报价人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。 ②各报价人在递交询价保证金时，到款账户为上述指定的询价保证金专用账户，来款账户必须为本单位银行账户。 （2）保证金退还方式 ①未中标报价人的保证金，在成交通知书发放后，按来款渠道直接无息退还。 ②成交人的询价保证金，在成交人与医院签订合同后，按资金来款渠道直接无息退还。 ③为方便退款，请公司在报价文件中提供银行转账凭据复印件（含公司开户行、开户名和账号信息）。 （3）有下列情形之一的，询价保证金不予以退还： ①无故未参加投标的； ②评审开始后，投标方撤回其报价文件的； ③ 评审期间，投标方干扰评审活动，造成不良影响和后果的； ④投标方不按规定签订合同的； ⑤ 其他违反国家和军队法律法规行为的。 |
| 3.4.1 | 近年财务状况的年份要求 | 近3年（2017年-2019年） |
| 3.4.2 | 近年完成类似业绩年份要求 | 近3年（截止开标日前3年，以竣工时间为准）已完成不少于3个类似项目（类似项目是指：类似项目是指承担完成过本项目类似，金额达到或超过本项目。提供施工合同或竣工验收报告。） |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6 | 报价文件格式 | （1）报价人应按询价文件规定的“报价文件格式和要求”编制报价文件，不得随意删减或修改报价文件的格式内容，包括所有的“注”和“说明”。 （2）报价人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为报价文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按报价文件格式在空格或下划线处填写的内容，不得与询价文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 （3）按报价文件格式，在空格或下划线处填写内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示。 （4）报价文件应对询价文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 （5）报价文件内容应完整，字迹清晰可辨。报价文件字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价的，作废标处理。 （6）报价文件所附证明材料内容应完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹、印章模糊的，评审委员会应要求报价人提供原件核验。 |
| 3.7.1 | 签字或盖章要求 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 （2）所有要求盖章的地方都应加盖报价人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 （3）报价文件格式中要求报价人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标的，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人投标，由委托代理人签字。 |
| 3.7.2 | 报价文件副本分数 | 正本1份，副本 2 份，电子文档 1 份。 报价文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评审差错由报价人自行承担。 |
| 3.7.3 | 装订要求 | （1）报价文件的正本和副本一律用A4纸（表、图及证件可以除外）编制和复制。 （2）报价文件应严格按照第八章“报价文件格式”中的目录次序装订；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。 （3）报价文件中的证明、证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。 （4）修改的报价文件的装订也应按本要求办理。 |
| 4.1.1 | 报价文件的包装和密封 | （1）报价文件的正本和副本应分开包装。 （2）每一个包装都应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖报价人单位公章（鲜章）。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 报价文件在2021 年6月17 日 15:00 时前不得开启 |
| 4.2.1 | 递交报价文件的地点 | 递交地点：报名时通知地点 |
| 4.2.2 | 是否退还报价文件 | 不退还 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：报名时通知地点 |
| 6.1 | 评审委员会的组建 | 评审委员会由 5 名技术、经济等方面的专家组成。评审专家在采购人审计人员的监督下，从 重庆市财政局评审专家库中随机抽取。 |
| 6.2 | 评审办法 | 经评审的最低价法 |
| 7.1.1 | 是否授权评审委员会确定成交人 | □是 √否,推荐的成交候选人数： 3 名 注：当符合要求的报价人少于需推荐的人数，评审委员会推荐的人数可少于需推荐的人数。 |
| 7.1.2 | 确定成交候选人 | 采购人在成交候选人公示结束且无异于后，确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按询价文件规定要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形的，采购人可以按照评审委员会推荐的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人。但第一成交候选人非正当理由放弃中标，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，没收询价保证金不能弥补第一、第二成交候选人报价差额的，将重新招标。 |
| 7.2 | 合同签订 | （1）自成交通知书发出之日起30天内签订合同。 （2）成交人无正当理由不与发包人签订合同，在签订合同时向发包人提出附加条件，自动放弃中标的，采购人取消其中标资格，其询价保证金不予退还；给发包人造成的损失超过询价保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 7.3 | 付款方案 | （1）合同签订前，成交人向采购人缴纳中标金额的10%作为履约保证金。退还时间：工程竣工交验后，凭公司提供的由采购人单位财务部门开具的收费单据，一次性、无息、原渠道退还履约保证金。 （2）工程竣工后，待第三方工程质量检测完毕，并提供CMA检测报告，双方组织验收合格后支付至合同金额的80%，审计结算后支付至结算金额的95%，余 5% 作为工程质量保证金，保质期满后一次性无息支付，保质期如有返修，返修费用从质量保证金中扣除。 |
| 7.4 | 需要补充说明的其他内容：/ |
| 8.1 | 报价文件不予受理的情形 | （1）逾期送达的或者未送达指定地点的； （2）未按报价人须知前附表8.7款要求提供证件、证明材料的； （3）未按询价文件要求密封的； （4）未按询价文件要求缴纳询价保证金的。 |
| 8.2 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。即： 1.单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价不予接受。 2.报价文件中的《工程建设项目投标综合报价表》与投标函的投标总报价（大写）应完全一致。 |
| 8.3 | 合同备案 | 合同按有关规定备案。双方当事人就合同产生纠纷时，以备案合同作为依据。 |
| 8.4 | 严禁转包和违法分包 | （1）凡询价文件未明确可以分包的，成交人不得进行任何形式的分包。 （2）成交人派驻施工现场的项目经理与报价文件承诺不符的，视同转包，采购人或行政监督管理部门有权取消其中标资格。 |
| 8.5 | 报价文件的真实性要求 | （1）报价人所递交的报价文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。 （2）报价人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。 （3）如报价文件存在虚假，在评审阶段，评审委员会应将该报价文件作废标处理；成交候选人确定后发现的，采购人和招投标行政监督部门有权取消成交候选人或中标资格。 |
| 8.6 | 询价文件内容冲突问题的解决及优先次序 | （1）如工程量清单项目名称与询价文件名称有不一致时以询价文件名称为准。 （2）询价文件内容如与报价人须知前附表不一致的以报价人须知前附表为准； （3）询价文件中采购人编制的内容前后矛盾或不一致的，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清为准。 |
| 8.7 | 报价人须在报价文件中提交的证件及证明资料 | （1）企业法人营业执照副本复印件； （2）企业资质证书副本复印件； （3）法定代表人身份证明，或附有法定代表人身份证明的授权委托书、身份证以及企业为代理人缴纳的最近连续3个月养老保险凭证复印件； （4）报价人近3年（2017-2019年）财务状况表。 （5）报价人近3年类似项目业绩。 （注：最近连续3个月养老保险（个人）凭证是指从购买询价文件时间的上一个月或上上个月起算，往前推3个月的不间断连续缴纳养老保险费的证明。） |

1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目施工进行采购。

1.1.2  本项目采购人：见报价人须知前附表。

1.1.3  本项目名称：见报价人须知前附表。

1.1.4  本项目建设地点：见报价人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本项目的资金来源：见报价人须知前附表。

1.2.2  本项目的资金落实情况：见报价人须知前附表。

1.3  询价范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次采购内容及范围：见报价人须知前附表。

1.3.2  本项目的计划工期：见报价人须知前附表。

1.3.3  本项目的质量要求：见报价人须知前附表。

1.4  报价人资格要求

1.4.1  报价人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见报价人须知前附表；

（2）财务要求：见报价人须知前附表；

（3）业绩要求：见报价人须知前附表；

（4）信誉要求：见报价人须知前附表。

1.4.2  项目经理资格：见报价人须知前附表；

1.4.3  其他要求：见报价人须知前附表。

1.4.4  本次采购不接受联合体和外资、合资企业及分支机构投标。

1.4.5  报价人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供采购代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的。

1.5  费用承担

1.5.1报价人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对询价文件和报价文件中的军事、商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。成交人须向采购人签订保密承诺书。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  报价人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按报价人须知前附表规定的时间、地点组织报价人踏勘项目现场。

1.9.2  报价人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除采购人的原因外， 报价人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供报价人在编制报价文件时参考，采购人不对报价人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5  采购人附在询价文件中的工程现场和相关的周边环境情况资料，共报价人在编制报价文件时参考，采购人不对报价人据此作出的判断和决策负责。

1.10  投标预备会

1.10.1 报价人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按报价人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清报价人提出的问题。

1.10.2 报价人应在报价人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在报价人须知前附表规定的时间内，将对报价人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买询价文件的报价人。该澄清内容为询价文件的组成部分。

1.11  分包

报价人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合报价人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12  偏离

本次采购不允许报价文件偏离。

2.  询价文件

2.1  询价文件的组成

本询价文件包括：

（1）询价公告；

（2）报价人须知；

（3）评审办法；

（4）工程量清单；

（5）图纸（根据具体情况提供）

（6）合同条款及格式；

（7）报价文件格式；

（8）报价人须知前附表规定的其他材料。

3.  报价文件

3.1  报价文件的组成

报价文件包括下列内容：

（1）综合报价表

（2）报价函；

（3）法定代表人身份证复印件（法定代表人投标的）；或附有法定代表人身份证明的授权委托书及身份证复印件（委托代理人投标的）；

（4）询价保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）施工组织设计

（9）报价人须知前附表规定的有利于报价人的其他材料。

3.2  报价

3.2.1  报价人应按第四章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2  报价人在投标截止时间前修改《工程建设项目投标综合报价单》和《投标函》中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 《工程建设项目综合报价表》和《投标函》的投标报价（大小写）应完全一致，不一致时以大写为准。

3.2.4 采购人设有最高投标限价的，报价人的投标报价不得超过最高限价，最高投标限价在报价人须知前附表中载明。

3.3  报价有效期

3.3.1  在报价人须知前附表规定的投标有效期内，报价人不得要求撤销或修改其报价文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有报价人延长投标有效期。报价人同意延长的，应相应延长其询价保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其报价文件；报价人拒绝延长的，其投标失效，但报价人有权收回其询价保证金。

3.4  询价保证金

3.4.1  报价人应按报价人须知前附表规定的缴纳方式、金额和时间递交询价保证金。

3.4.2  报价人不按本章第 3.4.1 项要求提交询价保证金的，其报价文件不予受理。

3.4.3  询价保证金的退还。成交通知书后发出后，退还非成交候选人询价保证金；成交人和成交候选人的询价保证金最迟应当在合同签订后5日内退还。询价保证金退还到报价人的基本账户。

3.4.4  有下列情形之一的，询价保证金将不予退还：

（1）报价人在规定的投标有效期内撤销或修改其报价文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同、在签订合同时向发包人提出附加条件、自动放弃中标。

（3）报价人在投标活动中串通投标、弄虚作假的。

3.5  资格审查资料

3.5.1  “报价人基本情况表”应附报价人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件，并加盖公章。

3.5.2  “近年财务状况表”应附财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，并加盖公章。具体年份要求见报价人须知前附表。

3.5.3  “近年完成的类似项目情况表”应附成交通知书或合同协议书和工程竣工验收备案书或竣工验收证明或工程竣工接收证明复印件，并加盖公章。每张表格只填写一个项目，并标明序号。具体年份要求见报价人须知前附表。

3.6  备选投标方案

报价人不得递交备选投标方案。

3.7  报价文件的编制

3.7.1  报价文件应按第七章“报价文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为报价文件的组成部分。其中，投标函在满足询价文件实质性要求的基础上，可以提出比询价文件要求更有利于采购人的承诺。具体规定详见报价人须知前附表。

3.7.2  报价文件应当对询价文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  报价文件应用不褪色的材料书写或打印，并由报价人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，报价文件应附法定代表人签署的授权委托书。报价文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由报价人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见报价人须知前附表。

3.7.4  报价文件正本一份,副本份数见报价人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  报价文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见报价人须知前附表规定。

4.  投标

4.1  报价文件的密封和标记

4.1.1  报价文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖报价人单位章。具体规定详见报价人须知前附表。

4.1.2  报价文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见报价人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的纸质报价文件，采购人不予受理。

4.2  报价文件的递交

4.2.1 报价人应在报价人须知前附表规定的投标截止时间前递交报价文件。

4.2.2 报价人递交报价文件的地点：见报价人须知前附表。

4.2.3报价人所递交的报价文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

4.3 报价文件的修改与撤回

4.3.1 在报价人须知前附表规定的投标截止时间前，报价人可以修改或撤回已递交的报价文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 报价人修改或撤回已递交报价文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向报价人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为报价文件的组成部分。修改的报价文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

采购人在报价人须知前附表2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和报价人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有报价人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2  开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）开标会议开始，宣布开标会会议纪律；

（2）介绍参加开标会议的有关部门人员、监督部门及人员以及相关工作人员等；

（3）按报价文件递交的先后顺序，宣布投标截止时间前递交报价文件的报价人名称，并点名确认报价人到场情况；

（4）检查报价文件的密封及签章情况，密封和签章不符合要求的报价文件不予受理，该报价人退场。密封及签章检查后，合格报价文件少于3份的，不得开标，重新组织采购；

（5）按报价文件递交的先后顺序依次开标，公布报价人名称、报价、建设规模、工期、质量目标、拟派项目经理姓名等内容；

（6）在审计人员监督下，将所有已开标的报价文件和开标记录送达评审地点进行评审；

（7）开标会议结束。

6.  评审

6.1  评审委员会

6.1.1  评审由采购人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由相关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见报价人须知前附表。

6.1.2  评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或报价人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与报价人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评审

评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对报价文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7.  合同授予

7.1  定标方式

7.1.1  除报价人须知前附表规定评审委员会直接确定成交人外，采购人依据评审委员会推荐的成交候选人确定成交人，评审委员会推荐成交候选人的人数见报价人须知前附表。

7.1.2  成交候选人公示结束且无异议后，采购人确定排名第一的成交候选人为成交人。

7.2  成交通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，采购人人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果公示。

7.3  签订合同

7.3.1 采购人和成交人应当在报价人须知前附表规定的时间内，根据询价文件和成交人的报价文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其询价保证金不予退还；给采购人造成的损失超过询价保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还询价保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.3成交候选人无故放弃中标的，取消2年至5年内参加军队工程建设项目施工投标的资格，并通报地方人民政府有关行政监督部门和工商行政管理机关。

8.  重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，收到的报价文件少于3份的；

（2）开标时，报价文件少于3份的（密封检查、询价保证金缴纳审查、现场验证后）；经评审委员会评审，所有投标均不符合询价文件要求或者经初步评审有效投标少于2个的；

（3）评审委员会否决所有报价文件；

（4）第一成交候选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标；

（5）有围标串标、弄虚作假等违法行为的；

在开标、评审时，有违法违规行为被否决的报价人或在定标期间有恶意投诉现象的报价人不得参加重新组织采购的投标。

9.  纪律和监督

9.1  对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与报价人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2  对报价人的纪律要求

报价人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；报价人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3  对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4  对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5  投诉

报价人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉，但必须按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法（2013年修订）》（七部委11号令）的规定和要求进行投诉，否则不予受理。对查实属恶意投诉的投诉人，将取消军区企业库入库资格。

10.  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见报价人须知。

第三章  评审办法

1.评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2.评审方法

采用经评审最低价法评审。

3.评审程序

评审活动按下列程序进行：

（1）评审准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）推荐成交侯选人。

4.评审准备

4.1 评审委员会成员签到

评审委员会成员到达评审现场时应在《评审专家签到表》上签到。

4.2 评审委员会的分工

推荐评审委员会主任委员并分工。评审委员会主任负责评审活动的组织领导工作。

4.3 熟悉文件资料

4.3.1 认真研究询价文件，了解和熟悉招标内容、主要合同条件、技术标准、质量和工期等要求；掌握评审标准和方法，以及相应评审表格的使用方法。未在询价文件中规定的标准和方法不得作为评审的依据。

4.3.2 采购人应向评审委员会提供以下资料：

（1）询价文件；

（2）合格的报价文件（已开标的报价文件）；

（3）开标记录；

（4）评审所需表格；

（5）其它资料。

4.4 对报价文件基础性内容、数据进行分析和整理

4.4.1在不改变报价文件实质性内容的前提下，评审委员会应当对报价文件基础性内容、数据进行分析和整理（简称为“清标”），发现并提取其中可能存在的重大偏差和细微偏差，并就这些问题整理形成清标结果。评审委员会对清标结果审议后，需报价人进行书面澄清、说明或补正的问题，应向报价人发出问题澄清通知。

4.4.2 重大偏差的界定

（1）没有按照询价文件要求提交询价保证金；

（2）报价文件未经报价人法定代表人或授权委托人签字和加盖公章；

（3）报价人不符合询价文件规定的资格条件；

（4）不符合“报价唯一”规定的；

（5）报价高于最高限价的；

（6）工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与采购人提供的工程量清单不一致的；

（7）低于成本价竞标的；

（8）报价文件没有对询价文件的其它实质性要求和条件作出响应的。

报价文件存在重大偏差之一的作废标处理。

4.4.3细微偏差

细微偏差是指报价文件在实质上响应询价文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他报价人造成不公平的结果。细微偏差不影响报价文件的有效性。

评审委员会应书面要求存在细微偏差的报价人在评审结束前予以补正。

5.初步评审

5.1询价小组根据《初步评审标准》中规定的评审因素和评审标准，对报价人的报价文件进行形式评审、资格评审、响应性评审，评审结论为“通过”或“不通过”，有一项评审因素评审“不通过”，评审结论为“不通过”。

评审结论为“不通过”的，要经询价小组三分之二以上成员同意，并详细、具体说明“不通过”的理由，作废标处理，不再进行详细评审。

5.2 判断报价是否为废标

询价小组，在评审过程中，依据本章“第10款”中规定的废标条件判断报价人的报价是否为废标。

6.详细评审

6.1 询价小组只对通过初步评审被判定为“通过”的报价文件进行详细详审，询价小组根据本询价文件相关规定，按照报价人有效报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。

7. 澄清、说明或补正

7.1评审委员会不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正；

7.2评审委员会提出澄清、说明或补正要求时，报价人不得改变报价文件的实质性内容。其书面澄清、说明或补正作为报价文件的组成部分；

7.3评审委员会对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

8.弄虚作假行为的界定

报价人由下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

（1）利用伪造、变造或者无效的资质证书、印鉴参加投标的；

（2）伪造或者虚报业绩的；

（3）伪造项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；或者中标后不按承诺配备项目负责人或者主要技术人员的；

（4）伪造或者虚报财务状况的；

（5）提交虚假的信用状况信息的；

（6）隐瞒询价文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息；

（7）法律、法规、规章规定的其他弄虚作假行为。

9. 围标串标的认定

有下列情形之一的，经评审委员会集体认定为串通投标后，作废标处理。

（1）不同报价人的报价文件内容存在非正常一致有5处及以上的；

（2）不同报价人的报价文件错漏之处一致有3处及以上的；

（3）不同报价人的投标报价或者报价组成异常，且一致或者呈规律性变化的；

（4）不同报价人的报价文件由同一单位或者同一个人编制的；

（5）不同报价人的报价文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（6）不同报价人的报价文件相互混装的；

（7）不同报价人的报价文件由同一台电脑编制的；

（8）不同报价人委托同一人投标的；

（9）不同报价人使用同一个企业资金交纳询价保证金的；

（10）不同报价人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

（11）评审委员会认定的其他串通投标情形。

10.废标的认定

报价人有以下情形之一的，其投标作废标处。

（1）投标函无单位盖章或无单位负责人或其授权代理人签字或者盖章的；或者虽有代理人签字但无单位负责人出具的授权委托书的；

（2）没有按照询价文件要求提交询价保证金的；

（3）投标函未按询价文件规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊无法辨认；

（4）报价人不符合国家或者询价文件规定的资格条件的；

（5）报价人名称或者组织结构与预审时不一致且未提供有效证明的；

（6）报价人提交两份或者多份内容不同的报价文件，或者在同一份报价文件中对同一招标项目有两个或者多个报价；

（7）串通投标、以行贿手段谋取中标、以他人名义或者其他弄虚作假方式投标的；

（8）报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，且报价人不能合理说明或者提供相关证明材料，评审委员会认定该报价人以低于成本报价竞标的；

（9）无正当理由不按照要求对报价文件进行澄清、说明或补正的；

（10）没有对询价文件提出的实质性要求和条件作出响应的；

（11）询价文件明确规定可以废标的其他情形。

11.汇总评审结果

评审工作全部结束后，评审委员会填写“评审报告”。

12.推荐成交候选人

12.1评审委员会在推荐成交候选人时，应遵循以下原则：

评审委员会应按照有效报价人的报价，由高至低的顺序排列，根据询价文件的规定推荐候选人。

12.2编制评审报告

评审委员会完成评审后，向采购人提交有全体评审委员会签字确认的评审报告。

13.特殊情况的处置

13.1 关于评审活动暂停

（1）评审委员会应当执行连续评审的原则，按评审办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。只有发生不可抗力导致评审工作无法继续时，评审标动方可暂停。

（2）发生评审暂停情况时，评审委员会应当封存全部报价文件和评审记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评审的条件时，由原评审委员会继续评审。

13.2 关于评审中途更换评审委员会成员

（1）除非发生下列情况之一，评审委员会成员不得在评审中途更换：

1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评审中途退出评审活动；

2）根据法律法规规定，某个或某几个评审委员会成员需要回避；

（2）退出评审的评审委员会成员，其已完成的评审行为无效。由采购人根据本询价文件规定的评审委员会成员产生方式另行确定替代者进行评审。

13.3 记名投票

在任何评审环节中，需评审委员会就某项定性的评审结论作出表决的，由评审委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

初步评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审 |
| (1) | 报价人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| (2) | 投标签字、盖章 | 报价文件上法定代表人（单位负责人）或其授权代表人的签字齐全。 |
| (3) | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| (4) | 报价文件组成齐全完整 | 报价文件正、副本数量（含电子文档）符合询价文件要求；且报价文件内容完整。 |
| 2 | 资格评审 |
| （1） | 法定代表人（单位负责人）资格证明书或法定代表人（单位负责人）授权书满足招标文件要求； | 投标人法定代表人（单位负责人）身份证明复印件、法定代表人（单位负责人）授权代表委托书及被授权人身份证明复印件、养老保险缴纳情况。 |
| （2） | 营业执照（副本） | 具备有效的营业执照复印件，在中华人民共和国境内注册，成立时间不少于1年，具备独立法人资格，非外资独资企业。 |
| （3） | 安全生产许可证（副本） | / |
| （4） | 企业资质等级证书（副本） | 营业执照包含射线防护材料或设备生产或销售、安装资质；报价人具有第一类医疗器械生产企业备案证或相关检测报告 |
| （5） | 类似项目业绩 | 近3年（截止开标日前3年）已完成不少于3个类似项目（类似项目是指：类似项目是指：类似项目是指承担完成过本项目类似，金额达到或超过本项目。提供施工合同或竣工验收报告。） |
| （6） | 项目经理 | 无 |
| （7） | 财务要求 | 近3年（2017年至2019年）无亏损。 |
| （8） | 信誉 | 没有处于投标禁入期内，没列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（要求公司自行在信用中国网上查询并截图附于投标文件中）。采购人通过“企查查”、“天眼查”等第三方平台查询公司关联性，以及是否在军队供应商黑名单及本院不良记录中。 |
| （9） | 报价要求 | 报价人不得存在下列情形之一： （1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； （3）为本标段的监理人； （4）为本标段的代建人； （5）为本标段提供招标代理服务的； （6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； （7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； （8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； （9）被责令停业的； （10）被暂停或取消投标资格的； （11）财产被接管或冻结的。 （12）法定代表人为同一人； （13）母公司与其全资子公司； （14）母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于30％）； （15）被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人； （16）具有投资参股关系的关联企业； （17）相互任职或工作的。 |
| （10） | 其他要求 | / |
| 3 | 响应性评审 |
| （1） | 报价内容 | 招标内容：放射诊断楼三楼放射科DSA室铅门防护，主要包括新建不锈钢铅门及门套、铅玻璃及玻璃套安装等，具体内容详见工程量清单。 |
| （2） | 工期 | 合同生效后，采购人通知进场后15日历天 |
| （3） | 工程质量 | 质量保证期：1年。缺陷责任期12个月。 质量要求：满足现行国家及行业施工质量验收统一标准：《医用X线诊断卫生防护标准》（GBZ130-2013）、《医用诊断X射线防护玻璃板》（GBZ/T184-2006）和规范要求； 质量等级：合格。 |
| （4） | 报价 | 不得高于最高限价。 |
| （5） | 报价有效期 | 120 日历天（从投标截止之日起开始计算） |
| （6） | 报价保证金 | 足额缴纳投标保证金，并附有银行转账回执单。 |
| （7） | 已标价工程量清单 | 符合第四章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求 |
| 备注 | 评审结论为“通过”或“不通过”，有一项评审因素评审“不通过”的，评审结论为“不通过”。 |

详细评审标准

# 最低价法

# 第四章  工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据工程量清单各子项目进行市场询价，结合现场情况对报价进行分析、对比后选择最优价格编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、建设项目所在地工程量清单计价计价定额、询价文件、合同条款、技术规范、施工现场实际情况等结合起来进行查阅、理解和使用。

1.3  本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。

1.4  本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履行过程中工程量计量与价款支付、过程变更、索赔和工程结算。

2. 投标报价说明

2.1  询价文件中的工程量清单，报价人除填入单价或价格外，不得对工程量清单中的编号、子目、单位、数量以及项目特征描述等进行任何修改。

2.2  工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3  工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

2.4  已标价工程量清单中报价人没有填入单价或价格的子目，其费用视为报价人向采购人承诺免费或其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.5  “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总报价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

2.6  分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.7  措施项目按下列要求报价:

2.7.1  采购人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，报价人在报价时应充分、全面阅读和理解询价文件的相关内容和约定，包括“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对采购人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。报价人未列或未报价的措施项目，采购人将视其费用已包含在其他措施项目中，措施费均包干使用，中标后不调整。

2.7.2 “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖询价文件约定的报价人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.8  规费和税金等不可竞争的费用不包括在子项目单价中。规费按  重庆市  级职能部门核定报价人的规费费率计算，但不计取工程排污费及工程定额测定费。税金按规定计算。

2.9  安全文明施工费按规定费计取。

2.10  暂估价的数量及拟用子目的说明：

（1）暂估价总额为0元。

（2）材料、工程设备暂估价已包括在清单单价中，不重复计入投标报价。专业工程暂估价应进入投标报价。

（3）以暂估价形式包括在总承包范围内的专业工程、材料、设备金额达到200万元（含）以上的，由发包人和承包人共同组织招标确定暂估价供应商或分包人。

2.11 暂列金的数量及拟用子目的说明：

（1）暂列金的数量及拟用子目表

暂列金的数量及拟用子目表

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |  |
|  | / | / | / |  |

（2）除计日工外 (计日工已包括在暂列金中,不应重复计入投标报价),报价人应直接将工程量清单中所列的暂列金纳入投标总报价，并且不需要在工程量清单中所列的暂列金额以外再考虑其他费用。

（3）暂列金额在发包人提供的工程量清单中列出,并且只能按照发包人的指示使用。

（4）尽管暂列金额进入合同价格，但并不属于承包人所有，也不必然发生。只有按照合同约定实际发生后，才能为承包人的应得金额，纳入合同结算价款。扣除实际发生金额后的暂列金额仍然属于发包人所有。

2.12  未尽事项及要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）执行。

3.其他说明

3.1报价人所选用的材质不得低于以下品质，否则业主可更换材料，并按参考结算价调整价差。实际施工中业主可以根据需要调整材料品牌，并重新认质定价。

主要材料选用表

| 序 号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | 详见工程量清单 | / |  |
| 2 | / |  |  |  |
| 3 | / |  |  |  |

3.2 报价文件中“主要材料价格表”须在备注栏明确主要材料品牌或厂家信息。若在施工过程中产生变动，采购人将采用现场认价的方式予以调整，承包人不得有异议。

3.3 建渣、生活垃圾、淤泥及余土应置于现场之外允许的地方，运距由报价人踏勘现场后自行确定，成交后不作调整。

4. 工程量清单及计价表格式

投标报价、竣工结算涉及的表格及术语的定义均按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）执行。

5. 工程量清单（详见附件）

# 第五章  图纸（如有）

图  纸  清  单

| 序 号 | 图 名 | 图 号 | 版 本 | 出图日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 根据情况 |  |  |  |  |

注：“图纸目录”的格式仅供采购人编制询价文件时参考。图纸另册。

第六章  合同条款及格式

## 一、合同协议书

发包人（全称）：                                      

承包人（全称）：                                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就放射诊断楼三楼DSA室铅门防护工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

1.工程概况

1.1工程名称：放射诊断楼三楼DSA室铅门防护。 1.2工程地点：重庆市沙坪坝区

1.3工程内容：放射诊断楼三楼放射科DSA室铅门防护，主要包括新建不锈钢铅门及门套、铅玻璃及玻璃套安装等，具体内容详见工程量清单。

1.4工程承包范围：本合同承包范围以建设单位提供的询价文件、工程量清单、招标答疑纪要等工程内容。

2.合同工期

计划开工日期：       年    月    日。

计划竣工日期：       年    月    日。

工期总日历天数：      日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

3.质量标准

工程质量符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业工程质量验收规范和标准标准。

4.签约合同价与合同价格形式

4.1签约合同价为：

人民币（大写）                          (¥                 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                          (¥                 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                          (¥                 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                          (¥                 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                          (¥                 元)。

4.2合同价格形式： 单价合同 。

5.项目经理

5.1 项目经理：

承包人项目经理：                       ；  身份证号：                         ；

建造师执业资格证书号：                 ；  建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                     ；  安全生产考核合格证书号：           。

5.2 技术负责人：

姓名：                     ；  职称：           。

6.合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；（如有）

（7）已标价工程量清单；

（8）招标文件；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

7.承诺

7.1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

7.2承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

7.3发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

8.词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

9.签订时间

本合同于            年     月    日签订。

10.签订地点

本合同在                              签订。

11.补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

12.合同生效

本合同自  双方法定代表人签字或签章，并经双方盖章后生效。

13.合同份数

本合同一式  捌   份，均具有同等法律效力，发包人执  柒   份，承包人执  壹  份。

发包人：        (盖章)                       承包人：          (盖章)        

法定代表人：                                 法定代表人：              

联络人 ：                                  组织机构代码：                 

电   话 ：                                 注册地址：                  

开户银行：                                  联络人：                  

账    号：                                  电   话：                  

开户银行：                       

账    号：                         

## 二、通用合同条款

具体内容采用住建部、工商行政管理总局印发的《建设工程施工合同》（示范文本）（GF-2017-0201）“第二部分 通用合同条款”。（内容略）

## 三、专用合同条款

## 1.一般约定

##### 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①施工组织设计；②评审过程中的澄清等评审报告所附与合同履行相关的文件；③合同履行过程中有关工程的洽商、变更等书面协议书或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：                            ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名称：                        ；

资质类别和等级：   ；

联系电话：     ；

电子信箱：               ；

通信地址：                                                 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   /    。

##### 1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：除通用条款约定外，还包括重庆市地方规章及发包人所在地政府相关规范性文件及军队现行法律法规 。

##### 1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：  执行国家行业及重庆市现行相关建筑工程设计、施工验收规范、质量标准及安全文明施工等操作规定 ；

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                /                     ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                 /                     。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

##### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）成交通知书；（3）报价函；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）询价文件；（9）工程质量保修书；（10）建设工程廉政责任书；（11）其他合同文件。

##### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：   开工前7天，竣工后全部归还     ；

发包人向承包人提供图纸的数量：  一式壹套，如果承包人要求增加所提供图纸套数，费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容： 承包人对所有施工图纸（包括经发包人同意变更的工程的变更图纸）须指定专人保管,不得丢失；不得将图纸借用、复印或泄露给第三者；工程竣工后，须将叁套施工图纸退还发包人。承包人在保修期间若需用施工图纸，向发包方重新借用   。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括但不限于：合同文件、现行法律法规、规程规范规定的所有内容；

承包人提供的文件的期限为：按通用条款执行；

承包人提供的文件的数量为：贰套，发包人、监理人各一套；

承包人提供的文件的形式为： 纸质材料加电子版 ；

发包人审批承包人文件的期限：按通用条款执行。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 无。

##### 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  发包人办公室  ；发包人指定的接收人为：发包人代表  。

承包人接收文件的地点：  承包人项目所在地项目部现场办公室 ；承包人指定的接收人为：承包人项目管理人员 。

监理人接收文件的地点： 监理机构现场办公室；监理人指定的接收人为：监理人项目管理人员 。

注：（1）除合同另有约定外，任何与本合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等或其他通讯往来应当采用书面形式并送达至上述列明的地址。除合同另有约定外，任何面呈的通知或其他通讯往来递交并得到签收时视为送达；任何以特快专递方式发出的通知或其他通讯往来在投邮后3个工作日视为送达；任何以邮寄方式发出的通知或其他通讯往来在投邮后7个工作日视为送达；任何以传真方式发出的通知或其他通讯往来在发出时视为送达。任何写上本合同列明的地址邮寄的信件及任何附有收件人已收取传真的传真报告，将视为任何有关通知或其他通讯往来已根据本合同被妥善传递及发出。

（2）承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。项目经理委托授权代表作为接受人的，应在收到开工通知后7天内，将其授权代表的姓名、授权范围和签名式样通知监理人和发包人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。

（3）以上任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当提前至少一个工作日以书面方式通知其他各方，并应当确保其指定的接收人在法定的和(或)符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函的，构成拒不签收。

（4）以上任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接和间接的费用增加(包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用)和(或)延误的工期由拒绝签收一方承担。

##### 1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 由承包人按发包人要求办理出入施工现场所需的批准手续，以及取得因施工需要修建道路、桥梁以及其他交通设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工红线以内的道路为场内交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人负责修建临时道路，维护、养护和管理施工红线以内所有道路和交通设施  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

##### 1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人对发包人提供的上述文件，须指定专人保管，不得丢失；不得借用、复印或泄露给与工程施工无关的第三方，工程竣工后，须将上述资料完整退还发包人。若承包人的电脑使用发包人提供的上述资料的电子文档，该电脑不得连接互联网，工程竣工后，该电脑硬盘交发包方处理。 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人   。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用，未经发包人同意不得向第三方提供  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。

##### 1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：    按照通用合同条款，除非出现“工程量清单存在缺项、漏项的”和“工程量清单偏差超出合同专用条款约定的工程量偏差范围的”以及“未按照国家现行计量规范强制性规定计量的”这三种情形，发包人提供的工程量清单应被认为是准确的和完整的。否则只能在《专用合同条款》另有约定时发包人才应予修正，并相应调整合同价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：    说明：（1）出现工程量清单错误不必然导致合同价格变更。（2）工程量清单综合单价已包含一定范围的风险，当然也可包含清单工程量与图纸工程量的一定偏差，但是偏差过大可能影响合同的顺利履行，因此可在此约定允许调整合同价格的工程量偏差范围，如15%，即：若工程量偏差在15%内，结算时工程量和相应的综合单价均不调整；若工程量偏差超过15%，结算时按实际施工工程量和调整后的综合单价执行，综合单价的调整原则：当实际施工工程量比清单工程量多15%以上时，该清单项的总工程量综合单价应予调低；当实际施工工程量比清单工程量少15%以上时，该清单项的总工程量综合单价应予调高，具体调整办法见本合同专用条款第10.4.1（2）款。（3）如工程量偏差不调整合同价款，可按下列条款填写：承包人已根据发包人提供的图纸、有关资料及招标文件相关内容复核工程量清单项目、特征描述及数量等，发现的错误或漏项，在招标阶段已书面向发包人提出修正要求，发包人经过复核调整后，已颁发修正后工程量清单，承包人依据修正后的工程量清单进行投标报价。其报价中的工程量清单及综合单价在图纸未发生原则性变化的情况下，结算时不再调整。在招标阶段未提出的问题，则视为投标人在综合单价中已修正清单错误，并在投标总价中综合考虑了相应的报价  。

## 2.发包人

##### 2.2发包人代表

发包人代表：

姓名：                        ；

身份证号：                 ；

职务：                         ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                      。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 发包人代表对本工程施工过程中的质量、进度、投资、安全文明施工等进行监督和检查、协调解决必须由发包人处理的有关问题，并参加基础、重要部位隐蔽工程量确认和验收，监理需要取得发包人批准才能行使的职权的处理，工程变更   。

##### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 以通知为准 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 督促指导监理工程师行使职权，协调工程参建各方的关系，协调处理工程质量、进度和安全文明施工存在的问题，办理有关设计变更、现场经济技术签证，审核工程进度报表和进度款支付凭据，审核工程结算书等。

##### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：自筹资金，不提供资金来源证明     。

发包人是否提供支付担保：           /                 。

发包人提供支付担保的形式：     /               。

## 3.承包人

##### 3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按单位工程提交竣工资料。内容包括：单位工程竣工验收资料（质量保证与控制资料，分部、分项、检验批验评资料）、竣工验收备案资料、竣工图、变更和签证等其他资料。

承包人需要提交的竣工资料套数:标段内每一单位工程须提交单位工程竣工验收资料叁套、竣工图三套、变更和签证等其他资料三套，所交资料须交电子版一套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人自行承担    。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格之日起28日内，若因竣工及结算资料未按时提交，相关责任全部由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料形式要求：除提供纸质文件外，还应提供相关信息电子文件及影像文件 。

- 承包人应履行的其他义务：

1）、从承包人进场之日起至退场之日，承包人对场地的安全保卫、安全文明、环境卫生、污水排放以及周围房屋、设施、防疫等负全责。因管理不善引发的一切纠纷由承包人自行解决，其费用由承包方承担，发包人不承担任何责任和费用。

2）、对于临时房屋及设施，发包人如果认为有必要保留的，承包人清退场地时应无条件保留并移交发包人使用。不需保留的，承包人应无偿按要求拆除、清理并将建筑垃圾运至当地政府指定的堆放场，不得留下安全隐患。

1）图纸核查、补遗和深化工作：开工前承包人应对施工图纸进行认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符合施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作，如因承包人未能在施工该道工序前10天协调解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失，承包人承担全部责任。施工过程中，若发现施工图中出现错误或明显不合理的情况，承包人应在该分项工程开工前30日通知发包人，并提出相应的处理方案，经发包人同意后实施，如：施工图纸未标明，但明显属于使用功能需要的、施工（相关）规范有要求的或明显影响美观效果的，承包人有责任和义务自行完善。

如果任何明显属于本工程的承包范围，且未以文字形式明确约定为属于任何专业分包人的工作范围，也未在本合同中以文字形式明确约定为属于承包人自行完成的工作范围，此类工作也应由承包人自行完成。

发包人就施工场地基础情况、各类隐蔽管线和设施提供资料后，承包人应当独立尽职调查，包括向有关的市政部门、管线监管部门进行调查或对现场详细勘查等，以获得全部真实资料。

由承包人负责完成的二次深化设计文件属于合同条款第1.6.4项约定的承包人提供的文件，承包人应按照专用合同条款第1.6.4项约定的期限和数量提交，由此发生的设计、施工等相关费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（中标价）中。

2）编制切实可行的施工组织设计：签订工程承包合同7日内，承包人应提供细化后的施工组织设计，报发包人及监理单位审批，施工组织设计应包括全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划，人员安排、质保体系、安全文明施工措施、保密措施、施工机械设备配置情况，以及施工现场优化布置等内容。发包人接到监理报来的施工组织设计（各工期接点不得迟于合同工期接点规定）之日起5日内组织审核批准或提出修改意见，因施工组织设计变化引起的经费增减，结算时该部分价款不再调整。承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成发包人无法判断工程进展顺利与否，发包人可拒付相应部分工程进度款，责任由承包人承担。

根据项目质量目标和质量保证体系，协助、要求和督促各专业承包人建立起完善的专业工程质量目标和质量保证体系，将各专业承包人纳入统一的质量管理和保证体系，确保质量体系的有效运行，并定期检查质量保证体系的运行情况。

制订质量通病预防及纠正措施，实现对通病的预控，进行有针对性的质量会诊、质量讲评；质量的控制包括对深化设计和施工详图设计图纸的质量控制，以及施工方案、材料设备、现场施工、工程资料的质量控制等各个方面。

3）工程现场管理方面：承包人须对本合同下的整个工程负责，对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任，包括专业分包人、其他承包人工作或工程；并对在施工现场或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务。

承包人应参加本工程相关各类施工协调、配合会，对交叉施工引起的问题，有义务进行配合协商解决，服从发包人及现场总监的决定；应制定相应的管理办法保证承包人、专业分包人和其他承包人都能遵照执行，以确保现场始终处于整洁状态；承包人制定的管理办法须经过监理人的审批。

承包人须做好施工记录，隐蔽工程记录，汇集施工技术资料，包括摄影、录像资料。负责做好施工现场安全保卫和施工现场的组织管理工作，创建文明施工工地及标准化管理。

承包人必须配备专职的造价人员，每月二十五日向发包人书面报送《下月施工计划》和《本月完成工程量月报表》，下月施工计划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。如不按时、按要求报送，发包人有权不予支付本期进度款或支付时间顺延。

4）协调配合方面：承包人在施工中的问题应本着“文来文去”的原则。承包人发文应有标准固定格式，规范的文件编号，由项目经理签署并报监理单位审核后，报发包人代表签署方为有效。所有由监理人发给承包人的指示，如涉及专业分包人和其他承包人的工作或工程，承包人需及时转发，以确保监理人的指示能及时得到落实。

承包人全面负责工程施工质量，并对区域内分包单位施工质量实行全过程、全方位的监督管理；全面负责工程的整体进度，并积极主动的了解指定分包人和其他投标人的工程细则，尤其是影响合同文件履行的有关项目，主动地要求各分包人提供施工程序及时间表，对不同单位施工矛盾的地方做出协调，主动地找出解决办法。严格程序控制和过程控制，同样使各专业承包人的专业工程质量实现“过程精品”；对各专业承包人严格质量管理，严格实行样板制、三检制和“一案三工序”，严格实行工序交接制度；最大限度地协调好各专业承包人的立体交叉作业和正确的工作衔接。

积极主动对各专业承包人进行服务与支持，协助其解决施工过程中的困难，支持其与工程相关的工作。根据各专业承包人的作业内容主次不同，合理分配现场各项资源（包括场地）和机械设备，合理安排施工顺序，确保关键施工线路得以保障。当不同专业之间交叉施工发生矛盾时，优先保证关键线路，并处理好各承包人的利益，保证总体施工时正常进行。如果承包人与分包人在施工配合的工序、优先使用设备权等方面发生争议，则该等争议由发包人负责全权解释和解决，承包人应当服从发包人的指令。协助、检查、督促各专业承包人做好工程资料管理和竣工图、竣工资料的工作，要求竣工图、竣工资料与工程竣工同步。

对竣工资料进行统一整理汇总，协调各分包单位的施工试验及监督有见证取样送检工作；对本工程工地范围内作全面的看管、防盗窃及破坏，包括在工地内专业分包人、供应商和其他承包人的设备、材料和工程等。

##### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：   ，签名式样：            ；

身份证号：                              ；

建造师执业资格等级：                     ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                     ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                                。

承包人对项目经理的授权范围如下： 履行项目经理的职责       。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理在施工期间内的工作日必须保证在施工现场（每周不少于6天，每天不少于8小时，且必须参加每周召开的例会，有事须书面请假，需发包人书面认可），否则视承包人违约，按1000元/人•天承担违约责任；如果项目经理或技术负责人一个月内出勤少于15天或连续5天不在现场的，除承包人按照前述约定向发包人承担责任外，发包人有权认为项目经理和技术负责人不称职，可以扣除承包人5万元违约金要求更换项目经理或技术负责人，并报工程业务主管部门备案。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人须向发包人支付 1 万元违约金，并限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人须向发包人支付 1 万元/次违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理必须为承包人在投标文件中承诺的拟派项目经理，否则视为非法转包，取消中标资格；在施工期间未经发包人书面同意擅自更换项目经理无效，并按1万元/次违约金向发包人支付违约金 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人须向发包人支付1万元/次违约金（发包人有权在应支付的工程款中直接扣除），承包人应立即纠正，否则发包人有权解除合同。

##### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7日内。

3.3.2承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人须向发包人支付 1 万元违约金，并限期提交劳动合同并补缴社会保险。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人须向发包人支付2 万元/人·次违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处承包人20000元/人·次的违约金（发包人有权在应支付的工程款中直接扣除)，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权抽查承包人主要施工管理人员到岗情况，若抽查不到岗，处罚违约金1000元/人·次（发包人有权在应支付的工程款中直接扣除），承包人应立即纠正，否则发包人有权解除合同。

##### 3.5 分包

本项目不分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：施工合同范围所有工程。

主体结构、关键性工作的范围：  / 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                  /               。

其他关于分包的约定：       /               。

3.5.3 分包合同价款：

关于分包合同价款支付的约定：       /               。

##### 3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，直到发包人接受工程移交止。

##### 3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 承包人在签订施工合同前缴纳中标价的10%即     元作为履约保证金 ，工程竣工交验后，工程竣工交验后，凭公司提供的由采购人单位财务部门开具的收费单据，一次性、无息、原渠道退还履约保证金。

## 4.监理人

##### 4.1监理人的一般规定

/     。

##### 4.2 监理人员

/     。

##### 4.4 商定或确定

/     。

## 5.工程质量

##### 5.1 质量要求

5.1 工程质量必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，并达到合格标准。

5.1.1 特殊质量标准和要求：不采用。

5.1.2关于工程奖项的约定：不采用。

##### 5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程施工前 48  小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

## 6.安全文明施工与环境保护

##### 6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人按《通用条款》第6.1条、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施施工现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）、渝建发〔2014〕25号文件执行。承包人制定严格的安全防护措施，并随时接受发包人或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取可靠的安全防护措施，杜绝重大伤亡事故，重伤事故；达到安全文明工地合格要求；机电设备漏电保护装置安全有效率达到100%；塔吊等起重设备、限位装置安全有效率达到100%；施工现场安全达标合格率达到100%，优良率达到90%以上；安全管理人员及特种作业人员要全部经过专业培训，持证上岗要达到100%；工人入场三级安全教育要达到100%等，确保安全施工。如造成安全事故、责任事故，承包人应按规定上报，责任和经济损失由承包人自行承担，如给第三人造成的人身和财产损失，由承包人承担。

承包人应按照相关规定要求做好安全防护措施，若发包方发现现场安全防护措施未按照相关规定要求设置，视为承包人违约，发包方根据现场情况有权要求承包人向发包人支付5000至20000元/次的违约金。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 承包人应组建现场治安管理机构或联防组织和编制施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前 7  日内承包人负责编制施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急处置预案 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 施工现场须达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）。安全文明施工费用不得低于按工程建设项目当地建设造价管理部门规定标准，不得作为竞争性费用，超出当地安全文明工地规定合格标准所产生的费用由承包人自行承担，结算时不予调整。在建设过程中建设单位将根据以上有关规定中要求较严者的标准进行安全文明施工检查评价，若未达到合格标准，将扣除有关费用。施工现场须符合有关文明卫生要求；承包人须在施工过程中严格按施工方案和有关规定做好安全文明工作，如本工程承包人因工程质量、安全文明等问题受到发包人、本项目上级单位质监机构通报或简报批评，发包人将视情节严重程度对承包人每次处以合同金额（除暂列金外）1%-3%（在工程款中扣除）；情节严重的，将追究刑事责任 。

1）凡进入施工工地现场均须戴安全帽，高空作业必须佩带安全带，不戴安全帽、带，每发现一人次向承包人罚款人民币100元；屡教不改将其个人清理出场，主管人员处1000元罚款；

2）凡进入施工工地现场均不得喝酒，每发现一人次向承包人罚款人民币1000 元；

3）承包人须按规定建设工地劳务人员住宿区、洗漱区、食堂、厕所等设施，并做好供水排水排污系统，保证正常使用功能；承包人应加强对劳务人员安全文明卫生教育和管理，工地现场不得随地乱倒脏物、脏水和大小便，每发现一人次向承包人罚款人民币100元；

4）工地现场材料、设备堆放应根据现场布局要求，整洁、整齐、规范堆放和保存；工地现场不得乱堆乱放，每发现一次向承包人罚款人民币1000元；

5）承包人须加强对劳务人员经常性法律法规教育和正常化正规化管理，防止劳务人员之间纠纷、矛盾、打架斗殴等现象发生，每发现一次向承包人罚款人民币 1000 元；

6）建筑垃圾应指定区域集中堆放并及时清理外运，不得乱堆乱放或久不清理，每发现一次向承包人罚款人民币 500元；

7）安全员、电工、机械等技术组人员须持证上岗，且先报监理及发包人审核，通过后方可进场施工，如发现有违规人员进行施工，处以 500 元/人每次罚款。

8）承包人并教育劳务人员应服从和配合监理人员和发包人现场管理等人员的管理，不得顶撞、辱骂、抵制监理人员和发包人现场管理等人员的管理，不得与监理人员和发包人现场管理等人员发生矛盾、纠纷或更恶劣的行为，每发现一次向承包人罚款人民币  1000元。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 纳入施工工程款的支付比例和时间进行 。

## 7.工期和进度

##### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 施工组织设计还应包括全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划，施工管理机构及劳动力组织，冬雨季施工组织方案，以及施工现场优化布置，危险性较大的分部分项工程的专项施工方案等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限： 合同签订后14日内，但不得晚于监理人发出开工通知中载明的开工日期前7日，承包人应提交详细的施工组织设计，报发包人及监理人审批；承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成发包人无法判断工程进展顺利与否，发包人可拒付相应部分工程进度款，责任由承包人承担。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人接到监理报来的详细施工组织设计（各工期接点不得迟于合同工期接点规定）后7日内组织审核批准或提出修改意见。

##### 7.2 施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明之日起7日内 。

##### 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  应在合同约定的计划开工日期前完成开工准备工作，否则，应自行承担由此增加的费用，延误的工期不予顺延  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90  日内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整和（或）工期顺延要求，或者解除合同。

##### 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前10日通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

##### 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误：因发包人原因不能按时开工，发包人不承担延期开工损失费，但工期可顺延 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

（1）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每延误一天，承包人承担违约金10000元/日  。

（2）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 签约合同价格的20% 。

（3）因承包人原因在施工过程中造成工期延误，计算方法为：实际进度落后计划进度 7 天（含）以上，每逾期一天10000元支付，独立于其他条款的违约金。即使总工期按期完成， 所扣违约金亦不予退还；

（4）如果承包人在接到发包人或监理工程师通知后的 7 日内，未能采取加快工程进度的有效措施，因承包人原因致使实际进度进一步滞后达 15 天（以承包人技术标的施工组织计划为依据），或承包人采取了一些措施，仍无法保证按期竣工时，除按 7.5.2 条承担相应 处罚外，发包人有权不经承包人同意，另行与其他施工单位就余下工程订立工程施工合同， 承包人无条件撤离工程现场。承包人已完成的工程款项，待整个工程验收合格后 15 日内按承包人实际已完工程量 80%计付，承包人若接到发包人无条件撤离工程现场的通知后仍未撤离的，每延迟一天则支付发包人 10000 元违约金。由此造成的损失由承包人承担；

（5）因设计变更和工程量增加造成的工期增加，经双方协商并签证后工期可顺延。

##### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

##### 7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：按政府或相关部门文件规定执行，如：（1）50年一遇的最大降水（雪）量，最高（低）温度等，以当地气象部门发布的标准为准；（2）“异常恶劣的气候条件”指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门多年的统计资料，比50年一遇频率计算的平均气候还要恶劣而引起的工程延误，由监理工程师根据承包人提交的证明予以认定；（3）在进行上述认定时，还将考虑按同等标准以同期或其它异常良好的气候予以抵补，异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同内予以累计）。

##### 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                 /              。

## 8.材料与设备

##### 8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：        /          。

##### 8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按相关规范规定执行。

##### 8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担 。

##### 9.试验与检验

##### 9.1试验设备与试验人员

施工现场需要配置的试验场所由承包人负责；施工现场需要配备的试验设备开工令下达后5日内，承包人负责，使用前需要经过监理人与承包人共同参与校定；施工现场需要具备的其他试验条件由承包人负责。

### 发包人根据工程项目具体施工工序，选取具备资质的第三方工程质量检测机构对工程项目质量进行检测，未获得合格检测报告的项目，承包人必须无条件进行返工整改，并赔偿因此给发包人造成的损失。

##### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 按国家有关规定须进行检、试验的材料、设备，应当全部在当地具有试（检）验资质的检验机构进行试验和检验  。

## 10.变更

##### 10.1变更的范围

变更的范围：设计变更、发包人要求的施工变更及招标范围外的增项或减少、技术商洽均属工程变更。工程变更必须按程序先审批后实施。所有工程变更必须征得发包人的同意签认后，才可以实施。承包人不得直接向设计单位提出设计变更，确需进行设计变更的，由承包人向监理工程师和发包人提出，经监理工程师和发包人同意后，由发包人向设计单位提出进行设计变更。施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工。

变更不应以任何方式使合同作废或无效，但所有变更对扣除价值的影响（如有）应按本合同进行变更计价。如果发包人或发包人通过监理人发出指令进行工程变更完全是因为：（1）承包人违约或毁约；（2）承包人自身的施工方便；（3）承包人施工措施的需要；（4）承包人的其他原因。则由于本款（1）～（4）原因引起变更的费用由承包人承担，承包人不得要求发包人签署费用变更单。

包含在总包合同范围内的暂估价材料、设备和专业分包工程认价过程中考察市场价格、编制招标文件及控制价、组织开评审等发生的相关费用，均由承包人负担，结算时不再调整。

##### 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量变化在±15%（含）以内时，变更引起的清单工程量的综合单价按照下列规定确定：

1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；

2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；

3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认。其中：

①承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率L=（1-中标价／最高投标限价）×100%

②综合单价组价原则为：消耗量可依据工程所在地现行定额相关项目及有关规定的消耗量确定；人工、材料、机械价格按发承包双方确认的市场价格或参照施工期工程所在地造价信息确定；管理费和利润按相应清单项目承包人原投标费率确定。

（2）当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量增减超过±15%（不含）时，该清单项目综合单价应按以下原则确定：当工程量增加15%以上时，增加的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余工程量的综合单价应予调高，具体调整原则如下：

1）当Q1>1.15Q0时，S=1.15Q0 ×P0+(Q1-1.15Q0)×P1；

当Q1<0.85 Q0时，S=Q1×P1。

式中 S——调整后的某一清单项目结算价；

Q1——最终完成的工程量；

Q0——已标价工程量清单中的工程量；

P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；

P0——承包人已标价工程量清单中的综合单价。

2）P1的确定方法：

当工程量偏差项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价和发包人最高投标限价相应清单项目综合单价偏差超过±15%时，工程量偏差项目综合单价的调整可参考以下公式：

①当P0<P2×(1–L)×(1- 15%)时，该类项目的综合单价P1按照P2×(1–L)×(1–15%)调整；

②当P0＞P2×(1+15%)时，该类项目的综合单价P1按照P2×(1+15%)调整。

式中P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价；

P2——发包人最高投标限价相应清单项目综合单价；

L——为本合同条款第10.4.1（1）第3）款中计算的承包人报价浮动率。

③当P0＞P2×(1–L)×(1-15%)或P0<P2×(1+ 15%)时，不调整。

（3）对于承包人在投标报价中的漏项清单项目，当工程量变更时，其变更部分的综合单价按照评审时其他有效投标人该项投标报价的算术平均值计算的结果确定。

（4）在《技术标准和要求》中，提出应由承包人承担的费用，结算时一律不做调整。

##### 10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 7天内   。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 7天内    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /  。

##### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取   第2种：发包人和承包人共同招标 方式确定。

本工程依法必须招标的暂估价项目有：无。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取  第1种方式和重庆市相关规定共同确定。

本工程不属于依法必须招标的暂估价项目有：招标文件中给定的“暂估材料及设备”总价未达到要求招标标准的。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   无   。

##### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，发包人审定后，按照审定造价支付部分或全部暂列金。暂列金是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

## 11.价格调整

##### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：市场价格波动风险不调整合同价格，风险费用由承包人自行考虑后纳入签约合同价格中 。

## 12.合同价格、计量与支付

##### 12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价包含的风险范围： （1）承包人在报价时对招标资料、合同图纸和现场情况等任何错误理解或自身的任何疏忽造成的错误或失误；（2）材料、设备、机械等因市场价格波动造成的费用变化；（3）变更洽商引起的非实体性措施费变化（即所有按费率计算的措施费用）。

风险费用的计算方法： 风险费用已包含在本合同价款内 。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）人工费价格差额不计取规费；人工、材料的价格差额只计取税金。

（2）工程量清单项目投标文件中未进行报价的，视为投标人已考虑在其它项目的报价中，结算时，此清单项目综合单价按零计价。

（3）现场签证、设计变更按本章有关规定调整。

（4）现场签证、设计变更的实体性措施费用（因变更洽商而发生的实体性措施费用，例如模板费、脚手架费用等）按实结算，措施项综合单价按相同相似原则，按变更单价的计算原则计取。其他措施费用结算时不做调整。

（5）规费在招标时承包人已按工程所在地造价管理部门有关文件规定和企业自身情况计取，结算时不再调整，变更洽商不单独计算规费。

（6）材料及设备暂估价调整：主要材料和设备暂估价表中的材料、设备暂估价，以及专业工程暂估价，按发包人给出的金额进行报价。竣工结算时，如是招标采购的，按中标价进行调整；如是非招标采购的，按发承包双方最终签认的价格进行调整；暂估价材料、设备用量以投标人《单位工程人材机汇总表》中的用量为准，但是消耗量超出定额规定消耗量的部分，由承包人自行承担。材料、设备暂估价价差只计取税金。

（7）工程水电费的计量与计价：施工（包括分包人为完成分包项目）所需的用水和用电、临时用电和用水由承包人自行从发包人指定的水、电接点引至施工现场，投标报价中已包含此项费用，单独设表计费，收费标准按照施工所在地市政收费标准，按月结算。

（8）本工程投标时已考虑雨季和冬季施工需采取的相关措施费用，结算时不再因此增加措施费用。

（9）工程量清单中注明需二次深化设计内容由投标人根据清单描述报价，报价中应考虑深化设计费用、施工工艺与清单描述差异引起的费用变化，深化设计图纸需与整体建筑物相协调，经本建筑物设计单位及发包人签字认可后方可实施，设计费及施工工艺与清单描述差异引起的费用变化等各项费用已包含在报价中，结算时均不做调整。

（10）总承包服务费根据报价费率和分包合同价（不含设备费）进行结算。

（11）超出承包范围内的工程量增加部分，工程量综合单价应按《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（2013）版9.6.2条执行。若中标项目综合单价超限价相应项目的综合单价15%以上的项目，综合单价按限价相应子目的综合单价上浮15%执行。

##### 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  无。

预付款支付期限：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   不采用预付款担保  。

预付款担保的形式为：           /                   。

##### 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量，每月25日为当月计量截止（不含当日）和下月起始日期（含当日）。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 3 日内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的3 日内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

##### 12.4 工程进度款支付

（1）工程竣工后，待第三方工程质量检测完毕，并提供CMA检测报告，双方验收合格后支付至合同金额的80%，审计结算后支付至结算金额的95%，余 5% 作为工程质量保证金，保质期满后一次性无息支付，保质期如有返修，返修费用从质量保证金中扣除。

（2）第三方工程质量检测费用由乙方（承包人）承担。

## 13.验收和工程试车

##### 13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

##### 13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

（1）工程完工并经承包人自检合格后，向监理人提交工程竣工报告，申请初步验收，监理人应在收到竣工报告后7天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备初验条件的，应通知承包人须完善的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工报告，申请初验；

（2） 总监理工程师认为具备初步验收条件的，将竣工报告提交发包人。发包人应在收到经监理人审核的竣工报告后28天内，根据军队工程建设项目验收管理规定审批完毕并组织或申请上级工程管理部门组织勘察、设计、施工、监理等相关人员，在质量监督机构的监督下完成初步验收工作；

（3）初步验收合格的，监理人应根据初步验收意见发出指示，并监督承包人对初验中发现的质量问题或缺陷进行整改。整改完毕并经监理人检查合格后，由承包人提出正式竣工验收申请报监理人审查后提交发包人。发包人自收到正式验收申请后28天内根据军队工程建设项目验收管理规定自行组织或申请上级管理部门组织勘察、设计、施工、监理等相关人员，在质量监督机构的监督下完成正式验收。

（4）初验或正式验收不合格的，监理人应按照初验或正式验收意见发出监理通知，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增减的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并按本项约定的程序重新组织初步验收和（或）正式竣工验收。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按结算金额的0.5‰/天计，不足一天按一天计，从履约保证金中扣除。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   按通用条款和相关规范执行       。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：发包人在工程竣工验收前组织投料试车，产生的费用由承包人承担 。

##### 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：应在本合同工程竣工验收合格后15天内无条件清退所有施工场地。如拒不清退，发包人除向承包人收取租金(租金按实际占用面积每天10元/M2计算)外，发包人将暂停计价支付、工程结算等工作，承包人并应承担由此而产生的一切后果。

## 14.竣工结算

##### 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，竣工结算书及相应资料叁份  。

##### 竣工付款清单应包括的内容： ⑴竣工结算合同价格（合同书）；⑵发包人已支付承包人的工程款项（附承包人收据复印件）；⑶应扣留的质量保证金； ⑷应增加或减少项目的价格（每增加或减少一项附一份结算及相应资料）；⑸设计变更及零星签证的价格（每一份设计变更和零星签证附一份结算及相应资料）；⑹材料暂估价调增调减的价格；⑺专业工程暂估价的工程结算价格（每一项附一份结算及相应资料）；⑻工程造价汇总价（以上⑴～⑺项汇总）。

##### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人初步审核后并经我院审计部门完成结算后，14天内完成竣工付款申请单审批，并向发包人签发竣工付款证书。

发包人完成竣工付款的期限： 发包人在收到由承包人和结算最终审核单位共同签字确认的结算书后30天以内支付扣除质保金后余下的工程款 。

其它约定：施工单位无条件配合工程建设发包单位，接受上级单位抽查复审项目竣工结算。项目竣工结算审减率超过8%以上部分计取的审核绩效费用，由编报项目竣工结算的施工单位自行负担。

##### 14.4最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 5份。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期满后7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14日内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：发包人在颁发最终结清证书后30日内完成支付。

## 15.缺陷责任期与保修

##### 15.1 工程保修的原则

## 在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

##### 15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自实际竣工验收合格之日起24 月。

##### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：发包人预留审计金额的5%作为质量保证金，从竣工验收合格之日起保修期满后无息退还，保修期如有返修，返修费用从质量保证金中扣除 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式： 5% 的结算审核工程款 。

15.3.2 质量保证金的扣留：  工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

##### 15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时内。

## 16.违约

##### 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    按通用条款执行   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7日内下达开工通知的违约责任：承担由此产生的工期后延的责任。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   无  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   无  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：承担由此产生的工期后延责任。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承担由此产生的工期后延的责任。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承担由此产生的工期后延的责任。

（7）其他   无  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  日后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

##### 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 按通用条款执行 。

16.2.2承包人违约的责任

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

（9）承包人违约的其他情形：             /      。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人构成第16.2.1项规定的违约责任的，承包人须支付发包人一定金额的违约金或者处罚金用以弥补发包人所蒙受的损失，延误工期造成发包人的损失由承包人承担。

（1）对违法分包的，发包人有权责令承包人立即解除分包合同，并按承包人进行分包项目工程经费的1/3对承包人进行违约处罚。

（2）对承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，发包人有权责令承包人立即按合同约定更换材料和设备；已施工或安装就位的，能拆换的必须拆换；不能拆换，且不影响结构安全和使用功能的，按已使用材料、设备的等值价格对承包人进行处罚，由此造成工期延误的，同时按专用条款第7.5.2款进行违约处罚。

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，责令承包人进行整改，并达到合同约定的质量标准和要求，由此进行的经费增加和工期延误由承包人承担。超出合同工期，按专用条款第7.5.2款进行违约处罚。

（4）未经发包人批准，承包人擅自将按合同约定已进入施工现场的施工材料、设备运出施工场地的，按运出施工材料、设备等值价格对承包人进行违约处罚。

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，按专用条款第7.5.2款进行违约处罚。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

（1）承包人违法转包的，发包人有权解除合同，由此造成发包人损失的，承包人承担赔偿责任 。

（2）在施工过程中，因承包人技术水平、管理能力、资金问题等的原因，导致实际进度滞后进度计划（发包人批准的进度计划）15天以上的，在监理人发出监理通知后7日内，承包人未采取有效措施，或采取措施后仍不能纠正工期滞后问题，致使合同目标不能如期实现的，除按专用条款第7.5.2款进行违约处罚外，发包人有权解除合同  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：

（1）承包人在施工现场的材料和设备属施工周转材和施工机械设备的，如果发包人继续使用，其费用由新承包人与原承包人协商，并由新承包人承担 ；

（2）承包人在施工现场的材料和设备属发包人提供的；按发包方提供材料的费用承担方式处置；

（3）承包人在施工现场的材料和设备属承包人采购的过程用材和设备，由新承包人从承担的工程款项中支付。

（4）临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，发包人继续使用不承担任何费用。

## 17.不可抗力

##### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）空中飞行物坠落或其他非承包人、发包人责任造成的爆炸、火灾；（2）风、雨、雪、洪、雷电造成的自然灾害（雨量20年及以上一遇，以当地气象部门发布的相关信息为准）；（3）上级单位或总部的命令  。

##### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  30   日内完成款项的支付。

## 18.保险

##### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：             无            。

安全生产责任险：承包人应按《重庆市人民政府办公厅关于在高危行业领域强制推行安全生产责任保险的实施意见》（渝府办法〔2017〕182号）的要求办理安全生产责任保险。

##### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方人员。否则，所发生的一切风险与事后处理均由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是         。

##### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行    。

## 20.争议解决

##### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否        。

##### 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向 /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 项目所在地  人民法院起诉。

附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：承包人主要施工管理人员表

附件3：主要材料质量技术标准及品牌要求（如有）

附件4: 澄清等补充材料

附件5：建设工程廉政责任书

附件6：保密承诺书

附件7：保障农民工工资支付协议

附件1：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：                                  

承包人（全称）：                                  

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程代号、项目名称、标段）     签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2   年；

5．供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2   年；

7．其他项目保修期限约定如下：                       。

绿化工程养护期限自竣工验收之日起1年内，所需费用由承包方承担。内容包括：基本工作指一般的正常养护，即浇水、清理垃圾、防风防汛、补植和防人为损坏及零星病虫害防治、除杂草和修剪等；定期工作是全面修剪整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治。具体如下：

7.1 修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。

7.2 灌溉与排水：根据天气，立地条件和树种的抗旱能力，进行适期、适量的灌溉，保持土壤中有效水分。

7.3 中耕除草：绿地中影响植物景观的直立性杂草和影响苗木生长的各类野生藤蔓，应及时清除，及时清除树木周边生长的杂草，保证树木的正常生长。

7.4 根据各类植物的生长特点及对肥料的需求，要求年施肥不得少于2次以上，保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。

7.5 保护措施:及时做到抗旱、防风、防寒。应防止养护过程中的人为践踏、碰撞和折损等影响树木生长的行为。在不影响景观条件下，可采取在周围设置围栏等防护措施。

7.6 草坪养护：养护期满后单纯性草坪纯洁度保持大于95%，混合草坪应达到没有影响景观的双子叶植物和与草坪不协调的本木植物的要求。

7.7 病虫害防治：是绿化养护的重要手段，要根据各类植物的寄生对象及时预测预报，采取措施防治。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 双方约定的其他工程质量保修事项：                      。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(盖章)：                    承包人(盖章)：

法定代表人：                      法定代表人： 

签订日期：

## 附件2：承包人主要施工管理人员表

承包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及 承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 保密管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

## 附件3：主要材料质量技术标准及品牌要求 （如有）

附件4：澄清等补充材料

附件5：建设工程廉政责任书

建设工程廉政责任书

发包人：                                

承包人：                                

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、本项目上级单位和当事人的合法权益，根据国家、本项目上级单位有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

1.双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、本项目上级单位和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

2.发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

3.承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

4.违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

5.责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

6.责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人(盖章)：                     承包人(盖章)：                  

法定代表人：                        法定代表人：                  

## 签订日期：

## 附件6：保密承诺书

保密承诺书

（建设单位名称）    ：

我方参加的编号为             的工程施工项目采购活动，根据有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。承诺如下：

一、严格遵守国家和本项目上级单位保密法规，建立完善并严格落实保密管理制度，不向无关人员透露军事秘密，履行保密义务；

二、相关技术文件等涉军涉密文件资料专人管理、专盘存储、专室专柜存放，不擅自复制、扩散；

三、不在联接国际互联网计算机中处理或者存储涉军敏感信息；

四、不通过电话、传真、邮政、快递和国际互联网等渠道传递涉军涉密信息，不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息；

五、未经本项目上级单位批准，不对合作项目进行摄影、摄像和录音，不以任何方式泄露或传播本次采购项目的名称、地点、规模、功能用途等涉密信息；

六、未经发包人审查批准，不擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关内容或资讯，不将承担的涉密项目作为业绩成果宣传；

七、对可能接触军事秘密的人员，进行背景审查和保密教育并签订保密承诺书；

八、项目结束后，对相关涉军秘密载体进行清理，全部移交本项目上级单位单位，不作留存；

九、我单位在合同实施过程中严格遵守部队保密规定，落实封闭施工现场、划定安全警戒区域、办理进出场地证件等安全保密规定；

十、不违反国家和本项目上级单位的其他保密要求。

如违反上述承诺，愿承担一切法律责任，并接受相关处罚。

报价人全称：（盖章）                         

法定代表人（或授权代表）：                   

签订日期：

# 第七章  报价文件格式

说   明

1、《施工询价文件》第四章工程量清单之中，工程量清单表、计日工表、暂估价表、投标报价汇总表、工程量清单单价分析表的内容供采购人编制询价文件时参考 。

2、“                          （盖单位章）”的，下划线上填写单位全称（法定名称），在单位全称上加盖单位章，单位全称应与单位公章一致。

下划线后括号内的填写说明，如盖单位章、签字、项目名称、采购人名称等，报价人在编制报价文件时，不得删除。

3、投标可以由法定代表人投标，也可由其授权的委托代理人投标。当法定代表人亲自参加投标时，报价人在编制报价文件过程中，应保留本章“三、法定代表人身份证明”的格式内容，并按其要求附相应证明资料和证件复印件。删除本章“三、授权委托书”的格式内容，以及报价文件格式中“法定代表人或委托代理人：（签字）”中的“或委托代理人”。由法定代表人签字。

当委托代理人投标时，报价人在编制报价文件过程中，应保留本章“三、授权委托书”的格式内容，并按其要求附相应证明资料和证件复印件，删除本章“三、法定代表人身份证明”的格式内容，以及报价文件格式中“法定代表人或委托代理人：（签字）”中的“法定代表人或”。由委托代理人签字。

4、附件仅对格式进行了规定，各投标单位按照报价文件格式编制报价文件，并装订成册。

5、本章中与报价人有关的“注”或“说明”，采购人在编制询价文件时，报价人编制报价文件时都应保留。

报 价 文 件

项 目 名 称： ________________________

报  价  人：          （法定名称）    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

目   录

一、工程建设项目综合报价表          ………（ ）

二、报价函                  …………………（ ）

三、法定代表人身份证明        ………………（ ）

三、授权委托书                ………………（ ）

四、询价保证金                ………………（ ）

五、保密承诺书                ………………（ ）

六、已标价工程量清单          ………………（ ）

七、施工组织设计      …………………………（ ）

八、项目管理机构            …………………（ ）

九、资格审查资料              ………………（ ）

（一）报价人基本情况表

（二）企业法人营业执照复印件

（三）企业资质证书复印件

（四）安全生产许可证复印件

（五）近年度财务状况表信誉查询截图

（六）近年完成的类似项目情况表

十、有利于报价人的其他资料

一、工程建设项目投标综合报价表

工程建设项目综合报价表

| 项目名称 （代号） |  |
| --- | --- |
| 企业法人 营业执照编号 |  | 法人代表姓名 |  |
| 资质证书编号 |  | 资质等级 |  |
| 安全生产 许可证编号 |  | 工程质量等级 |  |
| 项目经理姓名 |  | 项目经理建造师 注册证书编号 |  |
| 建设规模 （平方米） |  | 工期 （日历天） |  |
| 报价 （元） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |
| 变更及签证经费结算优惠率 | ______% |
| 报价中需要 说明的事项 |  |
| 报价单位：（盖单位章） 年 月 日 | 法定代表人或其委托的代理人：（签字） 年 月 日 |

二、投标函

报   价   函

致采购人：

一、我方已全面、仔细研究了           （项目名称或代号）         施工询价文件，愿意以人民币（大写）                 （￥       元，其中安全文明施工费____元，暂列金____元）的投标总报价，工期        日历天，签订施工合同，并遵照询价文件的要求和合同约定，实施和完成本招标项目，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到          。

二、承诺

1.我方接受    天的投标有效期，并承诺在投标有效期内不修改、撤销报价文件。

2.随同本投标函提交询价保证金一份，金额为人民币（大写）：             圆（￥       元）。若我公司中标后未能在规定的时间签订合同、违反询价文件规定的有关要求和相关法律、法规的规定等，采购人有权没收询价保证金。

3.报价文件中所承诺的项目管理机构人员均为本单位人员；如我方中标，保证按报价文件承诺的项目管理机构人员进场；在施工过程中，未经采购人或发包方书面同意，不擅自变更项目管理班子成员；中标后至竣工前，项目经理不在其他项目担任项目经理职务。

4.中标后保证按照询价文件及合同约定原则处理造价调整事宜，决不发生签订合同后恶意提高造价的行为。

5. 保证中标后密切配合发包人开展工作，严格按图施工，遵守施工工序和操作规程，服从管理。

6.其他承诺                            。

三、我方在此声明:所递交的报价文件（包括有关证明资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）；经我方核实，不存在第二章“报价人须知前附表”第1.4.1款第（4）项和第1.4.4款规定的任何一种情形。如存在上述两种虚假投标行为，我方自愿按第二章“报价人须知”第3.4款和其他有关规定承担责任。

报  价  人：                    （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：              （签字）

年     月     日

三、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：          性别：        年龄：          职务：                 ，

系                （报价人名称）               的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

报价人：                      （盖单位章）

年     月     日

注：1.本页内容适用于法定代表人亲自投标。

2.法定代表人在递交报价文件时，须提交第二章“报价人须知前附表”第8.7款规定的相关

证明材料复印件。提交的证明材料不齐的，其报价文件不予受理。

三、授权委托书

授权委托书

本人   （姓名） 系       （报价人名称）       的法定代表人，现委托本单位人员（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                         （工程代号）   标段施工报价文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“报价人须知前附表第3.2规定的“投标有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证复印件。

2、委托代理人身份证复印件。

报价人：                                （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

委托代理人：                      （签字）

联系固定电话:             移动电话：____________

年     月     日

注：本页内容适用于法定代表人授权委托代理人投标。

1.法定代表人委托他人投标的，委托代理人必须是报价人单位的人员。

2.委托代理人递交报价文件时，须提交第二章“报价人须知前附表”第8.7款规定的相关

证明材料复印件。提交的证明材料复印件不齐的，其报价文件不予受理。

四、询价保证金

询价保证金

本报价人自愿参加           （项目名称）     施工招标的投标，并按询价文件要求交纳询价保证金，金额为人民币（大写）                    （小写         元）。

本报价人承诺：所交纳询价保证金按照询价文件中“报价人须知前附表3.3款”的规定和要求，从本公司基本账户以转账方式向采购人指定账户交纳的，若有虚假，由此引起的一切责任均由我公司承担。

附：1.银行转账回单；

2.企业基本账户开户许可证复印件。

报价人：                          （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：            （签字）

年     月     日

五、保密承诺书

保密承诺书

物资采购中心：

我方参加贵方组织的编号为******的“************”项目投标，根据有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任，承诺如下：

严格遵守国家和军队的保密法律法规和规章制度，履行保密义务。

不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

《询价文件》以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

未经采购人审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关内容或资讯。

如我方中标，承诺进场负责安装、调试及维护的工作人员，均为本公司正式员工，政治可靠，品行端正，无违法犯罪记录。进场之前，将主动配合做好政治审查，签订保密协议。

违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受军队采购管理部门和采购人按国家和军队规定作出的相关处罚。

报价人全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

2019年×月××日

六、已标价工程量清单

七、施工组织设计

施工组织设计

1.报价人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织及保密措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本项目（标段）的主要施工设备表

拟投入本项目（标段）的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 额定 功率 | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本项目（标段）的试验和检测仪器设备表

拟配备本项目（标段）的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

劳动力计划表

单位：人

| 工 种 | 按施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

计划开、竣工日期和施工进度控制图

1．报价人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按询价文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图或横道图表示。

附表五：施工总平面图

施工总平面图

报价人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

临时用地表

| 用 途 | 面积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

八、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 证书名称 | 级 别 | 证 号 | 专 业 | 养老保险 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 |  |

注：项目管理机构组成表的人员由报价人自行配置，但必须符合报价人须知前附表相关条款的规定

要求，项目管理机构成员须按《主要人员简历表》的格式每人一张分别填写简历表，并按《主

要人员简历表》的“注”和“报价人须知前附表”相关条款的要求附相应证书、证明材料复印

件。

（二）主要人员简历表

（根据需要填写）

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 院校 专业 |
| 主 要 工 作 经 历 |
| 时 间 | 参加过的工程项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

注：1、项目经理简历表后附：项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证和报价人为其缴纳的最近连续6个月的养老保险凭证复印件（最近连续6个月养老保险凭证是指从购买招标文件时间的上一个月或上上个月起算，往前推6个月的不间断连续缴纳养老保险费的证明）；管理过的项目业绩须提供中标通知书或合同协议书和工程竣工验收文件或竣工验收备案证书或已完成的相关证明材料的复印件（投标人须知前附表如有要求）。

2、其他主要人员（施工员、安全员、质检员、造价员或造价师、材料员和资料员等）应附执业资格证书或上岗证书。（投标人须知前附表如有要求）

3、主要人员简历表应与项目管理机构组成表的人员相对应，并与报价人须知前附表相关条款的要求相吻合，每人填写一张。

4、此表仅供报价人参考用。

九、资格审查资料

（一）报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其 中 | 项目经理 |  |
| 组织机构代码证 |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账 号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |

（二）企业法人营业执照

复印件（加盖公章）

（三）企业资质证书、

项目经理或技术人员资格证明材料（如有）

复印件（加盖公章）

（四）安全生产许可证（如有）

复印件（加盖公章）

（五）近  3 个年度财务状况表及信誉查询截图

复印件（加盖公章）

注：

1.附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润

表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“报价人须知前附表”的规定。

2. 信誉截图为报价人在“信用中国”网站自行查询“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单”，并打印网页截图。

（六）近3年完成的类似项目业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及 电 话 |  |
| 项目描述 |  |

注：1.采购人填写的具体年限应与第二章“报价人须知前附表1.4.1款”一致。

2.每个项目须填一张，附成交通知书或合同协议书和工程竣工验收备案书或竣工验收证明或工程竣

工接收证明复印件。

十、有利于报价人的其他材料

有利于报价人的其他材料