放射诊断楼三楼放射科DSA室铅门防护

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅玻璃 | 1500*900*18mm | 张 | 1 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢铅门 | 2100*2300mm/2樘 | ㎡ | 9.66 |  |  | 电滑式 |
| 3 | 不锈钢铅门 | 1500*2200mm/1樘 | ㎡ | 3.3 |  |  | 脚控电滑式 |
| 4 | 电动系统 |  | 套 | 3 |  |  | 满足功能要求 |
| 5 | 铅玻璃套 | 1500*900mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢铅门套 | 2100*2300mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢铅门套 | 1500*2200mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 合计（元） |  |  |

注：1、质量技术标准:《医用x线诊断卫生防护标准》即(GBZ130-2013)《医用诊断X射线防护玻璃板》即(GBZ/T184-2006)

2、防护铅门技术说明:1)防护铅门材料采用密度11.37g/cm3，纯度为99.994%的国标一级防护铅板。2)门体内部采用整体框架结构，强度好，质量轻，且保证防护铅板上无打孔无钉以保证门体处处不漏射线。3)表面装饰:门体表面采用磨砂不锈钢装饰，外形美观大方。4)配有安全警示牌、警示灯、不锈钢清洁剂。