## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2021.08.26
序号 | 设备信息 |  | 配件信息 |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 品名 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 手术无影灯 | / | 环形变压器 | 225VA 24v9.37A | 1
2 | 玻切机 | 爱尔康 | 电源 | PS2469Y | 1
3 | 牙科综合治疗台 | NSK | 手机维修 | PANAMAX M4 | 100
4 | 水处理 | / | 滤芯 | 5um 20 寸 | 100
5 | 牙科综合治疗台 | / | 手机尾管 | / | 10
6 | 牙科综合治疗台 | / | 三用枪 | / | 10
7 | 灭菌器 | / | 打印机色带 | erc-9 | 10
8 | 打印机转印单元组件 | / | / | / | 1
9 | 打印机转印单元组件 | / | / | / | 1
10 | 打印机进纸组件 | / | / | / | 1
11 | 监护仪 | 深圳迈瑞 | 主板 | T8 | 2
12 | UPS铅蓄电池 | SHIMASTU | 铅蓄电池 | NP7-12 | 2
13 | 直线加速器 | 医科达 | MLC控制组件 | 1028217 | 1
14 | 直线加速器 | 医科达 | PDG电路板 | 1020850 | 1
15 | 直线加速器 | 医科达 | 灯丝组件 | 1007897 | 1
16 | 直线加速器 | 医科达 | MCL马达驱动电路板 | 45133909025 | 1
17 | 提取浓缩机组 | 华联 | 中药提取浓缩机组配套罐漏水维修 |  | 1
18 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | 高清电子胃镜 | GIF-HQ290 | 1
19 | 呼吸机 | 瑞士哈美顿 | 呼气阀 | 157200 | 1
20 | 内窥镜微创手术系统 | 德国Joimax | 摄像电缆 | CSCHD8000P | 1
21 | 内镜清洗消毒工作站 | 杭州迈尔 | 一批配件 | NQG-2000 | 1
22 | 呼吸机 | / | 模拟肺 | 国产 | 6
23 | 麻醉机 | 深圳迈瑞 | 监控板 | 115-051193-00 | 2
24 | 麻醉机 | 深圳迈瑞 | 流量计组件 | 801-0621-00195-00 | 2
25 | 电子腹腔镜系统 | Storz | 光纤 | 495TIP | 2
26 | 电子腹腔镜系统 | Stryker | 光纤 | 233-065-010 | 2
27 | 呼吸机 | 瑞士哈美顿 | 流量传感器 | 兼容 | 1
28 | 超声雾化器 | 德国百瑞 | 活塞片 | / | 1
29 | 超声雾化器 | 德国百瑞 | 黑接头 | / | 1
30 | 体外循环机 | Sorin | 泵盖 | 单/双 | 11
31 | 体外循环机 | Sorin | 蓄电池 | LC-XD1217PG | 2
32 | 体外循环机 | Sorin | 触摸屏 | 97-103-617 | 2
33 | 电子十二指肠镜 | PENTAX | 堵头 | / | 1
34 | 电子十二指肠镜 | PENTAX | 灌流器 | / | 1
35 | 电子十二指肠镜 | 日本富士 | 清洗包 | CA612 | 1