附件1

技术参数确认表

| 需求部门 |  | 放射科 | 设备名称 |  | 多通道管路式高压注射器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量（台/套） |  | 3 | 预算金额（万元） |  | 105 |  |
| 设备使用需求 |  |  |  |  |  |  |
| 设备用途及使用范围 |  | 用于CT检查过程中静脉注射生理盐水和非放射性造影剂。 |  |  |  |  |
| 安装场地 |  | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 使用环境 |  | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 合同签订后30天内 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 主要配置或模块名称 |  | 具体性能与参数要求 |  | 核心参数设置理由 | 可量化指标正偏离认定情况 |  |
|  |  | 注射通道数：≥3个 |  |  |  |  |
|  |  | 注射/排气方式：支持直接插入造影剂瓶，无需针筒，无需开瓶、抽液，机器自动排气 |  |  |  |  |
| 单台/套配置需求（一行只写一个配置） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备配置名称 |  |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 |  |  |  | 1 | 台 |
| 2 | 触摸终端 |  |  |  | 1 | 台 |
| 售后服务需求 |  |  |  |  |  |  |
| 保修年限 |  | 3年 |  |  |  |  |
| 耗材及零配件 |  | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |  |  |  |
| 故障响应时间 |  | 维修到达现场时间≤6小时（本地）；维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |  |  |  |
| 配件供应时间 |  | ≥10年 |  |  |  |  |
| 维修资料 |  | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |  |  |  |
| 升级 |  | 软件终身免费升级 |  |  |  |  |