技术要求

一、项目一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **预算** | **备注** |
| 1 | 成人手腕带(患者款) | 条 | 一批 | 约48.1万元/年 | 招单价，供货期两年 |
| 2 | 成人手腕带(陪护款) | 条 | 一批 |
| 3 | 儿童手腕带 | 条 | 一批 |
| 4 | 新生儿手腕带 | 条 | 一批 |

▲二、参数要求

（一）核心参数：

该腕带与现有手腕带打印机（打印机型号：斑马GK888T）相匹配，打印方式：热转印。

**1.成人手腕带（患者款）**

①尺寸：250-270mm\*25-32mm；

②工作模式:24小时；

③颜色：橙色；

④使用方式：一次性使用按扣型，按扣采用柔软光滑包塑扣，易扣不易扯开。

**2.成人手腕带（陪护款）**

①尺寸：250-270mm\*25-32mm；

②工作模式:24小时；

③颜色：蓝色；

④使用方式：一次性使用按扣型，按扣采用柔软光滑包塑扣，易扣不易扯开。

**3.儿童手腕带**

①尺寸：200-250mm\*25-32mm；

②工作模式：24小时；

③颜色：粉色；

④使用方式：一次性使用按扣型，按扣采用柔软光滑包塑扣，易扣不易扯开。

#### 4.新生儿手腕带

①尺寸：150-200mm\*25-39mm；

②工作模式：24小时；

③颜色：粉色；

④使用方式：一次性使用粘胶型，粘胶柔软粘性强；

三、产品要求

#### 1.产品生产厂家通过国际质量管理体系认证，提供ISO-9001认证证书复印件；产品通过国际权威机构SGS体系认证，提供SGS测试认证证书（含SGS抗菌测试报告）复印件。

2.手腕带材质：手腕带采用硅或硅系C-TPU高弹水溶性透气抗菌级材质。

3.安全性——手腕带质轻柔软，耐磨抗撕裂，抗菌，一次性使用，防止转移，避免随意调换或拆除。弹性拉升不变形，不断裂，让使用者安全、放心。

4.持久性——腕带上的字迹不能被洗掉或被擦掉，先进超强防水、防酒精，耐磨，打印稳定、流畅，打印效果清晰持久。

5.舒适性——腕带的材质柔软、舒适、环保，不会引起患者皮肤过敏、擦伤等，尤其适用于儿童、新生儿。

四、配置要求

1.中标人需对现有打印机与中标腕带进行匹配性调试。

2.采购人仅需支付手腕带购置费用，打印机维护以及更换碳带由中标人承担。

  经济要求

一、售后需求

1.产品质量保证期

（1）投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到2年。

（2）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（3）投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

（4）投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

2.售后服务内容

（1）投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下**免费**技术支持和服务：

①电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

②现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在2小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（2）质保期外服务要求

①质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

②质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3.备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出，如需采购应按照分项报价执行。

4.技术培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

二、交货周期

1.中标人应在采购合同生效，采购人通知交货之日起7个日历日内交货并完成安装调试。

2.中标人需承诺在采购人库房预留7天用量。

三、付款方式

1.合同签订前中标人向采购人缴纳合同总金额的5%作为履约保证金（以银行转账形式提交）;质保期满后（质保期超过2年时，则在产品验收合格之日起2年后）,(招单价货物，履约保证金应在合同服务期满一年后) 中标人凭采购人单位财务部门开具的收费单据，一次性、无息、原渠道退还履约保证金。

2.付款方案：产品经安装、调试后，经验收合格，中标人每半年凭送货清单报销该笔费用，同时，采购人开具的正规发票。