## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2024.5.20
序号 | 设备信息 |  |  | 配件信息 |  |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 型号 | 品名 | 品牌 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 基础电源 | 美国BIO-RAD有限公司 | powerpacbasic | 风扇 | 美国BIO-RAD有限公司 | AD0512 | 1
2 | 生化流水线 | 贝克曼 | Power Processor | 注射器 | 贝克曼 | ZM011200 | 2
3 | 吊塔 | 新华 | XHY-WJD | 法兰盘 | / | / | 2
4 | 吊塔 | 新华 | XHY-WJD | 螺栓 | / | / | 2
5 | 层流净化机组 | / | / | VH型高效过滤器 | / | 305*610*292镀锌框，2V H14玻纤铝隔板大风量 | 90
6 | 层流净化机组 | / | / | 初效过滤器 | / | 290*595*46铝框G4 | 10
7 | 层流净化机组 | / | / | 初效过滤器 | / | 595*595*46铝框G4 | 30
8 | 层流净化机组 | / | / | 中效过滤器 | / | 592*592*381*8铝框F8 | 30
9 | 层流净化机组 | / | / | 中效过滤器 | / | 290*592*381*4铝框F8 | 10
10 | 层流净化机组 | / | / | 水泵控制箱 | / | 6组控制带连锁(需看现场) | 1
11 | 提取浓缩机组 | 浙江华联 | 不锈钢 DTWZ-lm3 | 手动闸阀（带法兰盘） | / | DN40 | 2
12 | 提取浓缩机组 | 浙江华联 | 不锈钢 DTWZ-lm3 | 离心水泵 | / | SG80-125 | 1
13 | 吞咽障碍治疗仪 | 美国chattarooga | Group5900 | 吞咽电极线 | 59006 | DJO | 2
14 | 脉动真空灭菌器 | 北京白象 | HS-360 | 密封条 | 北京白象 | 360专用 | 2
15 | 脉动真空灭菌器 | 北京白象 | HS-360 | 浮球阀 | 北京白象 | 360专用 | 1
16 | 离心机 | 美国贝克曼 | J-30I | 控制面板 | 美国贝克曼 | 367404 | 1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30